Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ___ от _____________ 2009 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт  трибуны стадиона «Звезда»

по адресу: ул. Куйбышева, 95

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

3.1. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с чертежами Заказчика, а также соответствовать требованиям действующих в настоящее время СНиПов и технических регламентов. Подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта.

3.2. Используемые материалы, приобретаемые подрядчиком для  ремонта должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении недопустимо.

3.3. Кресло стационарное должно соответствовать следующим требованиям:

- соответствие по размеру, форме и габаритам, рабочим чертежам;

- материал сидения – пластмасса с добавлением антипереновых и антивандальных добавок (применение других материалов в процессе проведения работ без согласования с заказчиком запрещается);

- тип сидения – складной с наличием водостока для стекания воды;

- цвет сидений -  слоновая кость;

- рама сидения изготовлена из металлопрофиля диаметром 20 мм., окрашена в черный цвет порошковым способом;

- требования к соответствию материалов, применяемых для изготовления сидений:  ГОСТ 10 705-80; ГОСТ 13 663-86; ГН 2.16.1339-03 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.16.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ТУ 5684-007-175984-96-07; ГОСТ 19917-93 п.3.5.; РТМ 13-0273250-33-90 п.3,5,7.

Все скрытые работы должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ, подписанными представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки заказчиком запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых.

Приложение: рабочие чертежи на демонтаж и установку кресел на 2 листах.

Заказчик                                                                                                       Подрядчик

_________________ /И.Р.Хайдаров/                                                               ________________ / ___________ /