Приложение 1.

Техническое задание

К извещению о проведении котировки цен  № 14 от  «25» февраля 2009 г.

Исполнитель по поручению Заказчика выполняет и сдает, а Заказчик принимает следующие работы (далее по тексту - «комплекс работ»):

- предварительный осмотр объекта капитального ремонта;

- разработка и проверка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (далее по тексту - КР) на объектах Заказчика;

- технический надзор за проведением КР, выполняемого подрядными организациями (далее по тексту - подрядчиками) на объектах Заказчика.

Содержание работы Исполнителя определяется следующим:

- Контроль за соблюдением проектных решений, сроков ремонтно-строительных работ и требований нормативных документов, в том числе качества ремонтно-строительных работ, соответствия стоимости ремонтно-строительных работ, реконструкции, расширения, технического перевооружения предприятий (объектов) утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

- Контроль за соответствием ремонтно-строительных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

- Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в ремонтно-строительных работах конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и др.).

- Осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной организации и специализированной организации, а также проектных организаций промежуточной приемки ответственных конструкций, зданий и сооружений.

- Участие в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке его монтажа, комплексном опробовании и приемке, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля и Госприемки.

- Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате ремонтно-строительных работ проектно-сметной документации и проверенной смете подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на данном объекте.

- Проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией ремонтно-строительных работ и затрат на устранение дефектов и переделки.

- Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ.

- Участие в контроле за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых ремонтно-строительных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.

- Участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов ремонтно-строительных работ, оборудования и механизмов при их приемке.

И.о.главного врача						К.Р.Коновалов