УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №59»

_________Н.М. Сороколетовских

«26»  февраля 2009 г.

техническое Задание

на обследование технического состояния строительных конструкций здания

МОУ «СОШ № 59» г.Пермь, Дзержинский район, пр. Парковый 8 А.

- Основание для проведения работ: Администрация г.Перми Департамента образования Приказ № 1348 от 01.12.2008.

- Заказчик: МОУ «СОШ № 59».

- Стадия: Техническое обследование строительных конструкций.

- Состав и объем работ:

- Обмерно-обследовательские работы по строительным конструкциям здания по составу и объему работы:

- Выявление дефектов, повреждений с составлением ведомостей дефектов;

- Фотографирование дефектов и повреждений конструкций;

- Разработка мероприятий для предотвращения развития деформаций строительных конструкций, вызванных неравномерной осадкой фундаментов;

- Разработка вариантов усиления фундаментов;

- Составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций и рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.

- Особые условия.

  - Заказчик обеспечивает следующие условия работы:

– устройство средств подмащивания в случае необходимости;

– устройство временной сети электроосвещения обследуемых помещений, при отсутствии постоянной сети;

– обеспечение допуска для работы с приборами неразрушающего контроля, фотоаппаратами, биноклями, теодолитами, нивелирами, измерительными инструментами в здании.

СОСТАВИЛ:

Ст. преподаватель кафедры «Оснований, фундаментов

и мостов» Пермского государственного технического университета

______А.Г. Кузнецов