## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Городская детская больница №24"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на автоматизацию системы вентиляции в рентгенкабинете по адресу: ул.Автозаводская,82, литер 0.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 204024.2892 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15408,95 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________110,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Основное электрооборудование
1 | ТЕРм08-03-599-05 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 (ЩРН В1-В9, ЩРН П1-П3) | шт. | 2 | 166.28 | 48.89 | 5.24 | 0.37 | 332.56 | 97.78 | 10.48 | 0.74 | 3.47 | 6.94 | 0.04 | 0.08
2 | Прайс-лист | Щит распределения напряжения ЩМП-6 | шт | 1 | 2305.57 |  |  |  | 2305.57
3 | Прайс-лист | Щит распределения напряжения ЩРН-П-12 | шт | 1 | 334.15 |  |  |  | 334.15
4 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 (ШУП3) | шт. | 1 | 191.88 | 64.94 | 9.33 | 0.74 | 191.88 | 64.94 | 9.33 | 0.74 | 5.15 | 5.15 | 0.07 | 0.07
5 | Прайс-лист | Щит управления АСМ1-С2АF0...4 | шт | 1 | 12252.2 |  |  |  | 12252.2
6 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.06 | 163.2 | 145.72 |  |  | 9.79 | 8.74 |  |  | 9.27 | 0.56
7 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 6 | 8.26 | 7.33 |  |  | 49.56 | 43.98 |  |  | 0.52 | 3.12
8 | Прайс-лист | Электропривод вентиля AQT100A-1R "Арктика" | шт | 1 | 923.57 |  |  |  | 923.57
9 | Прайс-лист | Датчик температуры обратной воды TG-A130 | шт | 1 | 766.04 |  |  |  | 766.04
10 | Прайс-лист | Датчик температуры приточного воздуха TG-K330 | шт | 1 | 766.04 |  |  |  | 766.04
11 | Прайс-лист | Термостат защиты от замерзания PBFP-3 | шт | 1 | 1269.44 |  |  |  | 1269.44
12 | Прайс-лист | Электропривод воздушного клапана DA2 (S) 230В "Арктика" | шт | 1 | 1116.23 |  |  |  | 1116.23
13 | Прайс-лист | Дифференциальное реле давления DPS-2000 | шт | 1 | 673.4 |  |  |  | 673.4
14 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.58 | 164.16 | 164.16 |  |  | 95.21 | 95.21 |  |  | 12 | 6.96
Раздел 2. Кабельные изделия
15 | СЦМ-501-0586-82 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 | 1000 м | 0.038 | 44519.18 |  |  |  | 1691.73
16 | СЦМ-501-0586-81 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0.02 | 26625.06 |  |  |  | 532.5
17 | СЦМ-501-0586-78 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0.034 | 9387.93 |  |  |  | 319.19
18 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.022 | 7607.16 |  |  |  | 167.36
19 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.019 | 5100.26 |  |  |  | 96.9
20 | СЦМ-507-0586-62 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х0.75 мм2 | 1000 м | 0.151 | 3305.66 |  |  |  | 499.15
21 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 2.44 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74 | 1016.04 | 256.61 | 22.59 | 1.81 | 7.86 | 19.18 | 0.08 | 0.2
22 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 2.44 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 5229.33 | 776.99 | 1541.59 | 713.53 | 23.8 | 58.07 | 16 | 39.04
23 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 244 | 4.95 |  |  |  | 1207.8
24 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.15 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 279.67 | 75.46 | 109.58 | 35.24 | 37.6 | 5.64 | 14.1 | 2.12
25 | Прайс-лист | Проволочный лоток ПМЛ 200.60 200*60*3000 | шт | 3 | 67.6 |  |  |  | 202.8
26 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.4 | 705.5 | 158.69 | 435.42 | 47.09 | 282.2 | 63.48 | 174.17 | 18.84 | 11.6 | 4.64 | 3.14 | 1.26
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 32610.31 | 1483.19 | 1867.74 | 770.9 |  | 110.26 |  | 42.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 149280.52 | 10139.08 | 9346.83 | 5269.87 |  | 110.26 |  | 42.77
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г.4кв. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-3, 14-26, 4-13) | [8 empty] | 116670.21 | 8655.9 | 7479.09 | 4498.97
Накладные расходы | [8 empty] | 13646.07
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 809,38) (Поз. 4-13) | [8 empty] | 608.65
95%*0,94 ФОТ (от 14599,57) (Поз. 1-3, 14-26) | [8 empty] | 13037.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 9975.35
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 809,38) (Поз. 4-13) | [8 empty] | 485.63
65% ФОТ (от 14599,57) (Поз. 1-3, 14-26) | [8 empty] | 9489.72
Итого | [8 empty] | 172901.94 |  |  |  |  | 110.26 |  | 42.77
НДС 18% | [8 empty] | 31122.3492
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 204024.2892 |  |  |  |  | 110.26 |  | 42.77
Составил Прокопович Т.В.
Проверил