Приложение №1

к извещению № 1 от «03» марта 2009 года МОУ «СОШ № 81» г. Перми

О проведении запроса котировок на проведение работ

по замене оконных блоков

Техническое задание

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,629 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: Поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью до 2 м2 двухстворчатых | 100м2 проёмов | 0,629 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками площадью до 2 м2 с фрамугой, маскитными сетками | м2 | 62,9 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,42 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые , Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 м, ширина 500 мм | п.м. | 42 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,35 |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 8 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,52 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100м2 отремонтирован- ной поверхности | 0,2628 |
| 10 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,2628 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | т | 0,8 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | т | 0,8 |

Директор школы                                                            С.И.Михалева

Зам. директора по АХЧ                                              В.В. Востриков