Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от « 04 » марта  2009 г.

техническое задание.

на замену оконных блоков на металлопластиковые

в МДОУ «Детский сад № 195-ЦРР» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 327 873,17 (триста двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 17 копеек.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул  Решетникова, 30 , помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 2 календарных дня (суббота, воскресенье) со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных оконных блоков, установка металлопластиковых оконных блоков с подоконными досками и ремонтом откосов  согласно «Техническому заданию».

(Приложение № 1).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену оконных блоков на металлопластиковые в МДОУ «Детский сад № 195-ЦРР» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 24 месяцев с даты подписания  Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ

Виды и объем работ:

замена и установка металлопластиковых окон

| № п/п | Обоснование | наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,09 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,442 |
| 3. | Тер10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двустворчатых | 100м2 | 0,442 |
| 4 | Cцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые двухстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 44,2 |
| 5 | ТЕР10-01-034-34 | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах толщиной более 2м2 | 100м.п. | 0,24 |
| 6 | CЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые Альта- профиль (или эквивалент), длиной 6 метров, шириной 600 мм | М.п. | 24 |
| 7 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,41 |
| 8. | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 |
| 9. | ТЕРр61-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м | 100м | 0,25 |
| 10 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 11 | ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |