Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

| № | Параметры и условия | Требование |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Аппарат для лечения пародонта в комплекте: - базовый блок; - суспензия гидроксилайлатита 200мл-1флакон; - карборундсодержащая суспензия 125 мл.-1 флакон; - комплект – 5 насадок с ключом; - наконечник; - педаль управления. |
|  | Модель | «VECTOR» |
|  | Производитель, страна происхождения |  |
|  | Дата выпуска аппарата | не ранее 2008г. |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Лицензия на техническое и сервисное обслуживание | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| Требуемые технические характеристики |  |  |
|  | Напряжение | 230Вт |
|  | Частота | 50гц |
|  | Номинальный ток | 80мА |
|  | Продолжительность включения | 70% |
|  | Класс защиты | II |
|  | Способ защиты | IP 21 |
|  | Рабочая частота | 24 кГц |
|  | Пакет Fiuid polish | 200 мл |
|  | Пакет Fiuid abrasive | 125 мл |
|  | Емкость для воды | 120 мл |
|  | Потребление воды | 3,3 мл/мин. |
|  | Габариты (ДЛ.х ШИР. х ВЫС.) с держателем | Не более 33 х 24 х 21,5 с держателем 33 х 31 х 21,5 |
|  | Вес | Не более 3,8 кг |
| Температурный диапазон |  |  |
|  | При эксплуатации аппарата | от -25 до +70оС |
|  | При хранении и транспортировке | от +10 до +40оС |
| Влажность воздуха |  |  |
|  | При эксплуатации аппарата | макс. 80% |
|  | При хранении и транспортировке | макс. 95% |
|  | Объем гарантии | 100% |
|  | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |