Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2009г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту приемной, кабинета директора

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,91 |
| 2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом (стены + откосы) | 1 м2 стены за вычетом проемов | 97,5 91+6,5 |
| 3 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: линкрустом | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,91 |
| 4 | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,35 |
| 5 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 0,37 |
| 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,37 |
| 7 | Устройство покрытий из досок паркетных | 100 м2 покрытий | 0,37 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,35 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,057 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,057 |
| 11 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 2 |
| 12 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска с двух сторон без обналичника ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; МАТ=2,4. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |
| 14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,2 |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 1,2 |
| 16 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 | 1 т | 1,2 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 1 апреля 2009 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________