Приложение №2

к Извещению о ЗК 13/03/09 от 06.03.2009 г.

Техническое задание

| 1. Основные цели и задачи работ | Цель: инвентаризация бесхозяйных инженерных сетей для постановки объектов на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации Задачи: обследование бесхозяйных инженерных сетей, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов. |
| --- | --- |
| 2. Итог выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным инженерным сетям как основы для создания плана подземных и наземных коммуникаций города Перми, предназначенной для эффективного управления, эксплуатации инженерных сетей, устранения аварий |
| 3. Состав и содержание выполненных работ | Обследование систем инженерных сетей, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины заложения. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Исполнение съемки масштаба 1:500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и электрокабелей. |