Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов инвентаризации

| № п/п | Адрес | Вид сети | Протяжен- ность, м | Тех.хар-ки (d/кВ) | Стоимость инвентар. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосеть от ул.Гальперина до 3002 квартала от ТК 117-62 до ТК 117-74 | Теплоснабжение | 130.5 | 2д-200 |  |
|  | ул. Гальперина от ТК 117-64-12 до здания по ул.Гальперина,12а | Теплоснабжение | 160 | 125 |  |
|  | От здания по ул. Гальпер,12а до ТК-117-64 | Теплоснабжение | 855 | 150 |  |
|  | ул. Автозаводская от ТК 117-64-1 до ТК 117-91 | Теплоснабжение | 43 | 2д-89 |  |
|  | ул.М.Рыбалко от ТК 117-72 до ТК 117-74 | Теплоснабжение | 394 | 2д-300 |  |
|  | ул. Автозаводская, 23 | Теплоснабжение | 160 | 100 |  |
|  | От лицея № 12 до ж/дома Светлогорская,3а | Теплоснабжение | 700 | 89 |  |
|  | От ТК-117-58 до ТК-117-58-1 по ул.М.Рыбалко | Теплоснабжение | 200 | 300 |  |
|  | От ЦТП-4 ул. Сокольская, 25 до бани по ул.Буксирная | Теплоснабжение | 365 | 150 |  |
|  | Ввод на ЦТП-47 по улице Правобережная, 7 | Теплоснабжение | 140 | 200 |  |
|  | Транзитная магистраль Магистральная,16(про. Кооп. "ТЕРЕМ) | ХВС | 108 | 17 |  |
|  | От дома по ул.Пензенская, 55, 57 до домов по ул. Пензенская, 65, 67 | ХВС | 300 | 20 |  |
|  | Транзитная магистраль Липатова, 20 | ХВС | 90 | 108 |  |
|  | М.Рыбалко, 103а, по подвалу транзитка | ХВС | 40 | 100 |  |
|  | От ВК у дома по ул.Шишкина, 19 до дома по ул. Шишкина, 23 и по подвалу дома | ХВС | 100 | 100 |  |
|  | ул.Ямпольская. 14 | ХВС | 12 | 100 |  |
|  | От ж/дома Юнг Прикамья, 23 до Хосписа | ХВС | 120 | 100 |  |
|  | ул.Сысольская,5а | ХВС | 223.3 | 150 |  |
|  | Между жилыми домами №24 и № 24а ТСЖ) по ул. Волгодонская | ХВС | 15 | 76 |  |
|  | Сеть ГВС между жилыми домами №24 и № 24а (ТСЖ) по ул.Волгодонская | ГВС | 30 | 150 |  |
|  | От ТК -23 до ТК бани "ЖАРА" | ГВС | 210 | 159 |  |
|  | Автозаводская, 6 (кл.Кирова) | Канализация | 300 | 200 |  |
|  | Охотников до Новоржевской (уличная сеть) | Канализация | 200 | 250 |  |
|  | Кировоградская, 178 (л. Фортуна) | Канализация | 200 | 150 |  |
|  | Чистопольская, 6, 8, 10 | Канализация | 100 | 50 |  |
|  | Сеть канализации между ж/домами №14 и 14а по ул.Магистральная | Канализация | 18.45 | 150 |  |
|  | Автозаводская, 14 | Электроснабжение | 50 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 16 | Электроснабжение | 350 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 18 | Электроснабжение | 350 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 20 | Электроснабжение | 350 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 22, 24 | Электроснабжение | 260 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 25, 25а | Электроснабжение | 210 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 26, 26а | Электроснабжение | 523 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 27, 27/1, 27/2, 31 | Электроснабжение | 372 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 28, 28а | Электроснабжение | 103 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 32, 32а | Электроснабжение | 156 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 34, 34а | Электроснабжение | 277 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 3б, 3в, 3г, 3е, 3ж,3з, 3и | Электроснабжение | 420 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 4/1 | Электроснабжение | 360 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 4/2 | Электроснабжение | 460 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 46 | Электроснабжение | 275 | 0.4 |  |
|  | Автозаводская, 48 | Электроснабжение | 278 | 0.4 |  |
|  | Адмирала Макарова, 18,20,22,24, ул.Монтажников,13,14,13а, ул.А.Ушакова,17а, ул.Судозаводская,19,21 | Электроснабжение | 800 | 0.4 |  |
|  | Адмирала Макарова,31,31а, ул.Юнг Прикамья, 38 | Электроснабжение | 230 | 0.4 |  |
|  | Адмирала Нахимова, 10 | Электроснабжение | 60 | 0.4 |  |
|  | Адмирала Нахимова, 11, 15 | Электроснабжение | 255 | 0.4 |  |
|  | Адмирала Нахимова, 19 | Электроснабжение | 40 | 0.4 |  |