Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 25 от 06.03.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 25 от 06.03.2009 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта, являющимся приложением № 3 к данному извещению и  в соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание на обслуживание и ремонт медицинской техники

| № п/п | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Год выпуска | Стоимость технического обслуживания на 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370682 | 1998 |  |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370683 | 1998 |  |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370684 | 1998 |  |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370685 | 1998 |  |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370745 | 1998 |  |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 01370710 | 1998 |  |
| 7 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-04 | 01370709 | 1998 |  |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н-05 | 1010471339 | 1998 |  |
| 9 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | Simens-900 | 01370578 | 1997 |  |
| 10 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 01370508 | 1993 |  |
| 11 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 01370599 | 1993 |  |
| 12 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 01370600 | 1993 |  |
| 13 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 01370601 | 1993 |  |
| 14 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 1010471706 | 1993 |  |
| 15 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 01370566 | 1993 |  |
| 16 | Дефибриллятор | Primedic | 01370702 | 2000 |  |
| 17 | Дефибриллятор | Primedic Defi-Monitor | 01370633 | 1998 |  |
| 18 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370643 | 2000 |  |
| 19 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370700 | 2000 |  |
| 20 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370701 | 2000 |  |
| 21 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370732 | 2000 |  |
| 22 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370733 | 2000 |  |
| 23 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370734 | 2000 |  |
| 24 | Монитор прикроватный | Guardian BPM | 01370735 | 2000 |  |
| 25 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии (2 шт) | Аплипульс 5 | 01370328, 01370329 | 1990 |  |
| 26 | Установка для КВЧ-терапии (2шт) | КВЧ -Явь 1 | 01370509, 01370510 | 1994 |  |
| 27 | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза - Гальванизатор (2 шт) | Поток-1 | 1010470764, 1010470765 | 1991 |  |
| 28 | Микроскоп 2шт | Micros MC 50 | 1010450117, 1010450121 | 1998 |  |
| 29 | Электрокардиограф | Aspel | 01370602, | 2000 |  |
| 30 | Электрокардиограф | Fukuda Alfa 1000 | 1370620 | 2000 |  |
| 31 | Стерилизатор паровой горизонтальный | ГК-100-3 | 01370746 | 2005 |  |
| 32 | Электрокардиограф одноканальный (2шт) | Fukuda FX-2111 | 01370755, 01370756 | 2004 |  |
| 33 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450075 | 1988 |  |
| 34 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450095 | 1988 |  |
| 35 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450096 | 1999 |  |
| 36 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450097 | 1999 |  |
| 37 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450098 | 1999 |  |
| 38 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | 1010450100 | 1999 |  |
| 39 | Аквадистиллятор 5шт | ДЭ-10 | 01350038, 1010450132, 1350034,1350040 |  |  |
| 40 | Аквадистиллятор (2шт) | Д-4 | б/н,б/н | 1990 |  |
| 41 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 1010450046 |  |  |
| 42 | Анализатор ультразвуковой доплеровский кровотока многооконный | Сономед-300/М | 01370484 | 1995 |  |
| 43 | Аппарат ультразвуковой диагностический | SSD-4000 Aloka | 1010471233 | 2005 |  |
| 44 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Sonoline G 20 | 1010471366 | 2006 |  |
| 45 | Аппарат ультразвуковой диагностический | LOGIQ 100 | 1010471373 | 2006 |  |
| 46 | Аппарат ультразвуковой диагностический | SSD-4000 Aloka | 1010471233 | 2004 |  |
| 47 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (2шт) | ЭХВЧ 150-1 Э (Эндотом-1) | 01370658, 1010471369 | 1998 |  |
| 48 | Электрокардиограф | Fukuda Alfa 1000 | 1370620 | 2001 |  |
| 49 | Электрокардиограф 12-ти канальный | МАС 1200/ST | 1010471363 | 2006 |  |
| 50 | Электрокардиограф 3 канальный | МАС 500 | 1010471364 | 2006 |  |
| 51 | Электрокардиограф 3 канальный | МАС 500 | 1010471365 | 2006 |  |
| 52 | Электрокардиограф 6 канальный | Fukuda | 01370620 |  |  |
| 53 | Электрокардиограф (1шт) | Schiller | 1010471571, | 2007 |  |
| 54 | Электрокардиограф одноканальный (2шт) | FX-21111 | 01370755,01370756 | 2003 |  |
| 55 | Электроэнцефалограф перьевой 12-канальный | Neurofax 7300 | 01370716 | 1992 |  |
| 56 | Анализатор автоматический биохимический | Clima MC -15 | 1010450136 | 2007,2003 |  |
| 57 | Анализатор гемостаза автоматический четырех канальный | АПГ 4- 02-П | 1010450138 | 2007 |  |
| 58 | Анализатор глюкозы и лактозы крови | Super | 1010450137 | 2007 |  |
| 59 | Анализатор мочи | CHINTEK 500 | 1010450139 | 2007 |  |
| 60 | гемотологический анализатор | АСтdiff | 1010450135 | 2007 |  |
| 61 | Шкаф сушильно-стерилизационный проходной однодверный (2шт) | ШСС-250 | 01370754,01370752 |  |  |
| 62 | Шкаф сушильно-стерилизационный проходной однодверный (8шт) | ШСС-80 | 1010471702 |  |  |
| 63 | Шкаф сушильно-стерилизационный проходной однодверный (2шт) | ГП-20 | 1010471272, 1010471291 | 1990 |  |
| 64 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 1466 | 2005 |  |
| 65 | Стерилизатор паровой | ГП-400 | 294 | 1992 |  |
| 66 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 2 | 2008 |  |
| 67 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 4 |  |  |
| 68 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 54 | 2007 |  |
| 69 | Стерилизатор паровой | ГП-400 | 55 | 2007 |  |
| 70 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 864 | 1992 |  |
| 71 | Стерилизатор паровой | ГК-100 | 3471 | 1992 |  |
| 72 | Стерилизатор паровой | ВК-75 | 2 | 2001 |  |
| 73 | Термостат | ТС-80 | 0120 | 1974 |  |
| 74 | Термостат | ТС-80 | 8792 | 1979 |  |
| 75 | Термостат | ТС-80М-2 | 0819 | 1988 |  |
| 76 | Термостат | ТС-80М-2 | 0170 | 1988 |  |
| 77 | Термостат | ТС-80М-2 | 1762 | 1995 |  |
| 78 | Термостат | ТС-80М-2 | 2783 | 1984 |  |
| 79 | Термостат | ТС-80М-2 | 7980 | 1986 |  |
| 80 | Термостат | ТС-80М-2 | 8411 | 1990 |  |
| 81 | Термостат | ТС-80М-2 | 31055 | 1992 |  |
| 82 | Термостат | ТС-80М-2 | 51085 | 1985 |  |
| 83 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 МО |  | 2007 |  |
| 84 | Стерилизатор воздушный STERICELL | SC111 | 2165 | 2008 |  |
| 85 | Термостат электрический суховоздушный | ТСвЛ-80К |  | 2006 |  |
| 86 | Термостат электрический суховоздушный | ТСвЛ-80К |  | 2006 |  |
| 87 | Термостат электрический суховоздушный | ТСО 1/80 СПУ | 2305 | 2006 |  |
| 88 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 П | 1305 | 1992 |  |
| 89 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 П |  |  |  |
| 90 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 | 2609 | 1988 |  |
| 91 | Микростриповый фотометр для ИФА | Stat Fax 303 Plus |  | 2002 |  |
| 92 | pH метр - милливольтметр | PH-150M |  | 2002 |  |
|  | Итого в месяц (сумма цен по позициям 1-92): |  |  |  |  |
|  | Итого цена контракта (сумма цен по позициям 1-92), * 9 месяцев (руб.) |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники указана с учетом расходов:

      - выхода представителей исполнителя на место;

- при необходимости самовывоза Исполнителем  из ГКБ № 4 медицинской техники, находящейся по адресу; г. Пермь, ул. Ким, 2, до места ремонта;

- доставки обратно отремонтированной медицинской техники;

- ее установки;

- стоимости   запчастей;

- страхования;

- уплаты  таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов;

- и других обязательных платежей.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП