Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-09 от «12» марта  2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку датчика к ультразвуковому сканеру «SonoAce 8000Ex» в женскую консультацию №2

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6»  614107,г.Пермь,ул.Грачёва,12, тел./факс:  8(342) 260-44-75; 260-36-13 (Отдел закупок)

электронная почта (e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Источник финансирования: за счёт средств, полученных по родовым сертификатам.

Предмет котировочного запроса: поставка датчика к ультразвуковому сканеру «SonoAce 8000Ex» в женскую консультацию №2

Количество штук: 1 шт

Место  поставки:  614107,г.Пермь, ул.Грачёва,12, женская консультация № 2.

Период  поставки: в течение 30 календарных дней после подписания  контракта.

Максимальная цена контракта - 395 000,00  рублей.

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Датчик вагинальный «ЕС 4-9ED/10/150» к сканеру ультразвуковому 
«Medison SonoAce 8000 Ex» выпуска 2008 года

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 5. | Датчик должен быть совместим со сканером «SA 8000Ex» с серийным номером А8С505300005494 | Наличие |
| 6. | Год выпуска | Не ранее 2008 года |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Тип | Переменной частоты |
| 2. | Нижняя граница частоты, МГц | 3,8 ÷ 4,2 |
| 3. | Верхняя граница частоты, МГц | 8,8 ÷ 9,2 |
| 4. | Диапазон угла сканирования, градус | Не менее 150 |
| 5. | Значение апертуры, мм | Не менее 9, не более 11 |

В случае согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 00 мин. 24 марта 2009 года.

Заявки на участие в котировке цен принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем –  до 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Форма котировочной заявки  – Приложение №1

Проект Муниципального контракта – Приложение № 2.

# Главный  врач                                                                                                Ф.А. Гилёва