Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ 17-09 – ремонт кабинета

Уважаемые господа!                                                                                           12 марта 2009г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение  работ по ремонту кабинета № 65 и 66 в поликлинике № 2 по ул.Крупской, 57 «А»

Требования  к выполняемым работам:

Место выполнения работ: Поликлиника №2 по ул.Крупской, 57 «А»

Сроки выполнения работ: начало – в течении 3-х дней со дня подписания контракта;   окончание – не позднее 10 апреля 2009г. с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с Заказчиком.

Гарантийный срок на все выполняемые работы должен быть не менее 24 месяцев.

Максимальная  цена контракта: 163 700,00 (Сто шестьдесят три тысячи  семьсот рублей 00 коп.)

Полный перечень работ указан в локально сметном расчете - Приложение № 3

При производстве работ должны применяться изделия и материалы, имеющие сертификат               соответствия.

Оплата работ:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы.

Источник  финансирования: средства предпринимательской деятельности.

Техническое задание  - Ремонт кабинета № 65

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 |
| 2 | ТЕР10-01-034-03 | Устройство в жилых и общественных зданиях блоков оконных поворотных ( откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,04 |
| 3 | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 3,7 |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м | 0,02 |
| 5 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 2,1 |
| 6 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2 |
| 7 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 поверхности | 0,01 |
| 8 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,02 |
| 9 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в кирпичных стенах дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,02 |
| 11 | СЦМ-203-9057-1 | Блоки входные пластиковые,однопольные | м2 | 1,8 |
| 12 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,13 |
| 13 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтус | 0,14 |
| 14 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 15 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 16 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" | 100 м2 | 0,13 |
| 17 | СЦМ-101-2414 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 13,4 |
| 18 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 19 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 |
| 20 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 пов-сти | 0,15 |
| 21 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 поверхности | 0,5 |
| 22 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окраш. поверхности | 0,03 |
|  | ТЕР15-04-005-05 | Окраска акриловой влагостойкойкраской улучшенная по обоям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окраш. поверхности | 0,5 |
| 25 | ТЕР16-03-001-01 | Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 26 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 27 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 27,1 | СЦМ-300-0647 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл | -1 |
| 27,2 | прайс | Умывальник с пъедесталом | шт | 1 |
| 28 | прайс | Смеситель локтевой | шт | 1 |
| 29 | ТЕРм08-02-411-01 | Труба гофрированная диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,08 |
| 30 | прайс | Гофротруба ф 32 мм | м | 8 |
| 31 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,08 |
| 32 | прайс | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГиг 2х1,5 мм2 | м | 8 |
| 33 | ТЕРр67-01-02 | Демонтаж электропроводки системы АПС | 100 м | 0,02 |
| 34 | ТЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 АПС | 100 м кабеля или провода | 0,02 |
| 35 | СЦМ-507-0586-142 | Провода распределительные однопарные с медными жилами марки ТРП 2х0.75 мм2 | 1000м | 0 |
| 36 | ТЕРр67-06-01 МАТ*0 | Смена датчиков АПС Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 шт. | 0,02 |
| 37 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 38 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 39 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 40 | прайс | Вентилятор оконный | шт | 1 |

Техническое задание  - Ремонт кабинета № 66

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 |
| 2 | ТЕР10-01-034-03 | Устройство в жилых и общественных зданиях блоков оконных поворотных ( откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,04 |
| 3 | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 3,7 |
| 4 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м | 0,02 |
| 5 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 2,1 |
| 6 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2 |
| 7 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонт. поверхности | 0,01 |
| 8 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,02 |
| 9 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
| 10 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в кирпичных стенах дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,02 |
| 11 | СЦМ-203-9057-1 | Блоки входные пластиковые,однопольные | м2 | 1,6 |
| 12 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Байкал" | 100 м2 | 0,11 |
| 13 | СЦМ-101-2414 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 11 |
| 14 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
| 15 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |
| 16 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |
| 17 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,03 |
| 18 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окраш.пов-сти | 0,06 |
| 19 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окраш. поверхности | 0,03 |
| 20 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 7,7 |
| 21 | ТЕРм08-02-411-01 | Труба гофрированная диаметр, мм, до 48 | 100 м | 0,06 |
| 22 | прайс | Гофротруба ф 32 мм | м | 6 |
| 23 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,06 |
| 24 | прайс | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГиг 2х1,5 мм2 | м | 6 |
| 25 | ТЕРр67-01-02 | Демонтаж электропроводки системы АПС | 100 м | 0,02 |
| 26 | ТЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 | 100 м кабеля или провода | 0,02 |
| 27 | СЦМ-507-0586-142 | Провода распределительные однопарные с медными жилами марки ТРП 2х0.75 мм2 | 1000м | 0 |
| 28 | ТЕРр67-06-01 МАТ*0 | Смена датчиков АПС Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 шт. | 0,02 |
| 29 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 30 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 |
| 31 | ТЕР20-03-002-01 | Демонтаж вентиляторов оконных Обоснования коэф-в: Демонтаж (ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗПМ*0,3; МАТ*0) | 1 вентилятор | 1 |
| 32 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов оконных | 1 вентилятор | 1 |
| 33 | прайс | Вентилятор оконный | шт | 1 |

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 16 часов 00 мин. 19 марта  2009 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №2

# И.о.главного врача МУЗ «ГКБ № 6»                                                                  Ю.В. Шеина