УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми

____________________________________А.И. Скрипкин

« ____ »  ________________________________ 2009 года

Техническое задание на проектирование

водопроводов для водоснабжения жилых домов в поселке Висим по улицам: ул. Нагорная, ул. Свободы,

ул. Алексеевская, ул. Восстания, ул. Республиканская, ул. Лбова, ул. Партизанская, ул. Постаногова,

ул. Красногвардейская, ул. Володарского, ул. Братьев Каменских, ул. Барановская, ул. Лузянина,

ул. Борчаниновская, ул. Губахинская, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, ул. Пигасовская,

ул. Вятская, ул. Минская, ул. Саперная, ул. Малая Висимская, ул. Республиканская,

ул. Зенкова, ул. Сельскохозяйственная.

| - Основания для реализации проекта | 1. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденная решением Пермской городской Думы от 29.01.08 № 8. |
| --- | --- |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| - Объект | Водопроводы для водоснабжения жилых домов в пос. Висим, в том числе: 1. Прохождение трассы наружного водопровода запланировать по улицам: ул. Нагорная, ул. Свободы, ул. Алексеевская, ул. Восстания, ул. Республиканская, ул. Лбова, ул. Партизанская, ул. Постаногова, ул. Красногвардейская, ул. Володарского, ул. Братьев Каменских, ул. Барановская, ул. Лузянина, ул. Борчаниновская, ул. Губахинская, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, ул. Пигасовская, ул. Вятская, ул. Минская, ул. Саперная, ул. Малая Висимская, ул. Республиканская, ул. Зенкова, ул. Сельскохозяйственная. 2. Установка пожарных гидрантов с шагом 150м. 3. Общую протяженность трассы – 10 893 м (скорректировать и определить проектом). |
| - Организация исполнитель | Определяется по итогам открытого аукциона. |
| - Требования к участникам аукциона | Наличие лицензий на выполнение работ: - на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности (в т.ч. санитарно-технические работы, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций). |
| - Стадийность работ | 1. Формирование и оформление земельного участка. 2. Разработка проектно-сметной документации. 3. Экспертиза проектно-сметной документации. |
| - Исходные данные | Приложение к техническому заданию на проектирование и строительство. |
| - Характеристика инженерного сооружения | Водопроводы согласно схеме водораспределительных сетей с учётом водоснабжения существующих жилых домов. |
| - Срок начала и окончания работ | С момента заключения муниципального контракта 240 календарных дней. |
| - Стоимость работ | 2 000,00 тыс.руб. |
| - Порядок оплаты работ | В соответствии с муниципальным контрактом. |
| - Основные требования к инженерному, технологическому оборудованию и благоустройству | Оборудование применить для установки на инженерных сетях принять согласно действующим на территории РФ строительным каталогам на инженерное оборудование. Предусмотреть восстановление благоустройства зоны строительства. |
| 13. Основные требования к объемам и составу выполненных работ | Проектная документация на объект разрабатывается и согласовывается в установленном законодательством РФ порядке: 1. Составление сметной документации на выполнение работ, указанных в п.13 п/п 1-13 Технического задания, и утверждение ее Заказчиком. Формирование и оформление земельного участка – 4экз.: 1.1. градостроительный план земельного участка; 1.2 согласованный акт выбора и предварительного согласования трассы, для проектирования и строительства; - разработанное и согласованное землеустроительное дело с согласованным проектом границ земельного участка. - Материалы топографических изысканий. - Инженерно-геологические изыскания. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сбор данных по количеству водоснабжаемых домов. - Определение объёмов потребления воды. - Разработка предпроектного решения по размещению объектов водоснабжения. - Получение технических условий на: - схему водораспределительных сетей с учётом водоснабжения существующих жилых домов; - присоединение к водораспределительным сетям; - схему электроснабжения объектов водоснабжения при необходимости; - проектирование защиты от электрохимической коррозии объектов водоснабжения при необходимости. - Разработка и согласование схемы водораспределения. - Разработка проектно-сметной документации: - пояснительная записка; - рабочие чертежи; - конструктивные решения; - инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия; - организация строительства; - мероприятия по присоединению проектируемых сетей к существующим водораспределительным сетям (врезка). - мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих; - мероприятия по охране окружающей среды; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению промышленной безопасности; - мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - сметная документация. - Согласование проектных работ. - Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта при необходимости. - Положительное экспертное заключение по проектной документации. - Сдача работ заказчику. |
| 14.Гарантии качества работ | Гарантийный срок проектно-сметной документации 2 года с момента передачи проектной документации Заказчику. |

Начальник отдела инженерной

инфраструктуры ресурсов и энергетики                                                              С.А.Селиванов