## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 27 от 13.03.2009 г.
Техническое задание
на наборы инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром постоянный и набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром временный с устройством для удаления фильтра
№ п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Производитель, стран происхождения | Указать
2 | Год выпуска | не ранее 2009 года
3 | Срок поставки с момента заключения контракта | не более 3 календарных дней
4 | Количество изделий необходимого размера определяется Заказчиком с возможной последующей заменой внутри диапазона размерного ряда | Наличие
5 | Опыт применения продукции в лечебно-профилактических учреждениях Москвы, подтвержденного положительными отзывами этих учреждений (не менее 3-х отзывов) | не менее 6 месяцев
6 | Общие технические характеристики:
6.1 | Материал изготовления | Сталь 40 КХНМ-ПН
6.2 | Фильтр интравенозный | Наличие
6.3 | Дизайн | Самоцентрирующийся
6.4 | Количество типоразмеров | не менее 3 шт.
6.5 | Фиксация к стенке вены | Точечная
6.6 | Крючки для фиксации к стенке вены | Двунаправленные
6.7 | Упаковка | Индивидуальная стерильная
6.8 | Срок стерильности с момента изготовления | Не менее 3 лет
6.9 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | не менее 80% остаточного срока стерильности
7 | Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Песочные часы- М», постоянный
7.1 | Количество формирующих лучей | 24
7.2 | Система доставки фильтра, включающая:
7.2.1 | Проводящую канюлю длиной 740 мм, диаметром 10 Fr | Наличие
7.2.2 | Коаксиальный толкатель длиной 800 мм | Наличие
7.3 | Уровни фильтрации | Два
7.4 | Количество шт. | 19
8 | Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Зонтик», временный с устройством для удаления фильтра
8.1 | Уровни фильтрации | Один
8.2 | Количество формирующих лучей | 12
8.3 | Расположение крючка для удаления фильтра | На краниальном полюсе фильтра
8.4 | Система доставки и удаления фильтра, включающая:
8.4.1 | Доставляющее устройство длиной 930 мм, состоящее из проводящей канюли и управляемого зажима | Наличие
8.4.2 | Устройство для удаления фильтра длиной 980 мм с управляемой нитиноловой петлей | Наличие
8.5 | Количество | 1 шт.