Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27 от 13.03.2009 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 27 от 13.03.2009 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта, указанные в данном извещении  в соответствии с Предметным предложением.

Предметное предложение

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производитель, стран происхождения | Указать |
| 2 | Год выпуска | Указать |
| 3 | Срок поставки с момента заключения контракта | Указать |
| 4 | Количество изделий необходимого размера определяется Заказчиком с возможной последующей заменой внутри диапазона размерного ряда | Указать |
| 5 | Опыт применения продукции в лечебно-профилактических учреждениях Москвы, подтвержденного положительными отзывами этих учреждений (не менее 3-х отзывов) | Указать |
| 6 | Общие технические характеристики: |  |
| 6.1 | Материал изготовления | Указать |
| 6.2 | Фильтр интравенозный | Указать |
| 6.3 | Дизайн | Указать |
| 6.4 | Количество типоразмеров | Указать |
| 6.5 | Фиксация к стенке вены | Указать |
| 6.6 | Крючки для фиксации к стенке вены | Указать |
| 6.7 | Упаковка | Указать |
| 6.8 | Срок стерильности с момента изготовления | Указать |
| 6.9 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | Указать |
| 7 | Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Песочные часы- М», постоянный |  |
| 7.1 | Количество формирующих лучей | Указать |
| 7.2 | Система доставки фильтра, включающая: |  |
| 7.2.1 | Проводящую канюлю длиной 740 мм, диаметром 10 Fr | Указать |
| 7.2.2 | Коаксиальный толкатель длиной 800 мм | Указать |
| 7.3 | Уровни фильтрации | Указать |
| 7.4 | Количество шт. | Указать |
| 7.5 | Цена за единицу, руб. | Указать |
| 7.6 | Сумма, руб. |  |
| 8 | Набор инструментов для эндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии с кава-фильтром «Зонтик», временный с устройством для удаления фильтра |  |
| 8.1 | Уровни фильтрации | Указать |
| 8.2 | Количество формирующих лучей | Указать |
| 8.3 | Расположение крючка для удаления фильтра | Указать |
| 8.4 | Система доставки и удаления фильтра, включающая: |  |
| 8.4.1 | Доставляющее устройство длиной 930 мм, состоящее из проводящей канюли и управляемого зажима | Указать |
| 8.4.2 | Устройство для удаления фильтра длиной 980 мм с управляемой нитиноловой петлей | Указать |
| 8.5 | Количество | Указать |
| 8.6 | Цена за единицу, руб. | Указать |
| 8.7 | Сумма, руб. | Указать |
| 9 | Итого цена контракта, руб. | Указать |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей  включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП