- протокол № __1___
рассмотрения и оценки котировочных заявок

- по выполнению текущего ремонта тепловых пунктов

- с установкой теплосчетчиков в МОУ «Гимназия № 3» г. Перми

- (краткое наименование предмета закупки)

- МОУ «Гимназия №3» г. Перми

- (наименование муниципального заказчика)

г. Пермь							   «16» марта 2009 года

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Маслов Сергей Михайлович

(Фамилия, Имя, Отчество)

1.2. Члены комиссии:

Баранчикова Наталья Владимировна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Богун Оксана Николаевна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Ефимова Оксана Анатольевна

(Фамилия, Имя, Отчество)

- Сведения о заказчике:

Наименование – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми

Руководитель – Новикова Татьяна Владимировна

Адрес – г. Пермь, ул. Звенигородская, 11

Телефон – (342) 273-51-73

- Наименование предмета запроса котировок:

Выполнение текущего ремонта тепловых пунктов с установкой теплосчетчиков в МОУ «Гимназия № 3» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12.

(В соответствии с Извещением о проведении запроса котировок)

(извещение № 01 от «03» марта 2009 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 03.03. 2009 г.).

- Максимальная цена муниципального контракта – 300 000,00 рублей.

- Источник финансирования закупки – бюджет города Перми

- Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а.

Требования к качеству работ:

1. Участники размещения заказа гарантируют качество выполняемых подрядных работ, согласно СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН в течение не менее 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных подрядных работ. Гарантии предоставляются на весь объем выполненных работ и материалов. На применяемые материала согласно ГК РФ, СНиП, ПНБ, сертификатов качества.

2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных подрядных работ, то участник размещения заказа безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный соглашением сторон.

3. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

4. Наличие лицензии по предмету запроса котировок на весь объем запрашиваемых работ. Лицензия должна быть действительна на весь период действия муниципального контракта.

5. Наличие у Подрядчика сервисной базы или договора с сервисным центром для обслуживания, ремонта и поверки устанавливаемого оборудования в г. Перми.

6. Работы выполняются новыми материалами Подрядчика.

7. Устанавливаемое оборудование должно иметь межповерочный интервал не менее 4 лет и автономное электропитание от встроенных элементов.

8. Получение  Подрядчиком технических условий для установки узлов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

9. Разработка и согласование Подрядчиком проектной документации и сдача узла учета тепловой энергии для вновь подключаемых объектов с подписанием акта допуска у теплоснабжающей организации.

Исходные данные для оборудования узлов учета

тепловой энергии

1. Разрешенный максимум тепловой нагрузки:

а) Звенигородская, 11 всего 0,142075 Гкал/час

- на горячее водоснабжение: 0,004375 Гкал/час

- на отопление:                        0,137700 Гкал/час

б) Лобвинская, 12 всего 0,056375 Гкал/час

- на горячее водоснабжение: 0,001375 Гкал/час

- на отопление:                        0,055000 Гкал/час

2. Наружная кубатура объектов:

Звенигородская, 11 – 7624,6 м3

Лобвинская ,12 -  3296 м3

3. Расчетный температурный график тепловой сети:

- на горячее водоснабжение 55С

- на отопление 150-70С

4. Количество людей 630 человек.

5. Количество блюд в столовой 550 штук.

6. В системе теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью приборов должны определяться:

- время работы приборов узла учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного обратному трубопроводу;

- среднечасовая, среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

- давление в подающем и обратном трубопроводах.

Требования к безопасности работ:

1. Участник размещения заказа обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

2. Участник размещения заказа несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел учета тепловой энергии на отопление по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 89мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 89/45 мм | шт | 4 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 45мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2 |
|  | Установка расходомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 80 мм, диаметром водомера 40 мм | 1 узел | 2 |
|  | Водомеры (счетчики) холодной воды ВСХ – 65 (или эквивалент) | шт | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 2 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,05 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Наладка системы тепловой энергии Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов до 10 | система | 1 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,1 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 5 |
| Узел учета тепловой энергии на горячее водоснабжение по адресу ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 25мм | 100м | 0,04 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
|  | Изготовление расширительных патрубков, мотрируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный 57мм | 100м | 0,005 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметров ввода 25 мм, диаметром водомера 25 мм | 1 узел | 1 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 3 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 1 |
|  | Монтаж термометров | шт | 1 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,04 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
| Узел учета тепловой энергии на отопление по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 57мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 2 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 4 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 38мм | 100м | 0,02 |
|  | Трубы, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 50 мм, диаметром водомера 32 мм | 1 узел | 2 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 2 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 2 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,05 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,2 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Наладка системы тепловой энергии Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов до 10 | система | 1 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,1 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 5 |
| Узел учета тепловой энергии на горячее водоснабжение по адресу ул. Лобвинская, 12 |  |  |  |
| 1 | Монтажные работы |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
|  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых (или эквивалент) и качественных сталей, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 25мм | 100м | 0,04 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
|  | Изготовление расширительных патрубков, монтируемых в помещениях. Диаметр трубопровода наружный, 57мм | 100м | 0,005 |
|  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) (или эквивалент) диаметром условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,5 |
|  | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром 50/32 мм | шт | 2 |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии даиметров ввода 25 мм, диаметром водомера 25 мм | 1 узел | 1 |
|  | Водомеры (счетчики) горячей и холодной воды ОСВИ-40 (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Врезки во внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметров 25 мм | 1 врезка | 3 |
| 2 | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Монтаж датчиков температуры | шт | 1 |
|  | Монтаж термометров | шт | 1 |
|  | Монтаж теплоэнергоконтроллера | шт | 1 |
|  | Прокладка жгута кабеля связи по кирпичной стене | 100м | 0,04 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение до 16 мм2 | 100 жил | 0,1 |
| 3 | Наладочные работы |  |  |
|  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |

b. __МОУ «Гимназия № 3»  г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 и ул. Лобвинская, 12 ______________________

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

c. 60 дней с момента подписания муниципального контракта

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

d. цена должна включать налоги, таможенные пошлины, транспортные расходы, расходы на страхование и прочие расходы, связанные с выполненеим работ                      (сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

e. в течение 5 рабочих дней после выполнения работ (подписания акта-приемки выполненных работ, предоставления справки о стоимости выполненных работ и счета-фактуры)

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

- До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило __4__ (четыре) котировочных заявок.

- Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЛИДЕР-Инжиниринг-Строй» | 295000,00 | №1 |
| 2. | ИП Шурыгин Кирилл Юрьевич | 300000,00 | №2 |
| 3. | ИП Гуляев Максим Владимирович | 284000,00 | №3 |
| 4. | ООО «Строй-Норма» | 210000,00 | №4 |

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1.Признать котировочную заявку ИП Гуляева Максима Викторовича соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9.2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Основания принятого решения о несоответствии (в т.ч. превышение максимальной цены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЛИДЕР-Инжиниринг-Строй» | Не представлены лицензия и документы, подтверждающие наличие сервисной базы или договор с сервисным центром. |
| 2 | ИП Шурыгин Кирилл Юрьевич | Не представлены документы, подтверждающие наличие сервисной базы или договор с сервисным центром. |
| 3 | ООО «Строй-Норма» | Сумма котировочной заявки не соответствует сумме, указанной в техническом задании, прилагаемом к данной заявке. Не представлены документы, подтверждающие наличие сервисной базы или договор с сервисным центром. |

- Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ИП Гуляевым Максимом Владимировичем и составила  284000 (Двести восемьдесят четыре тысяч рублей  00 копеек.

- Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

  - признать победителем в проведении запроса котировок

___ИП Гуляев Максим Владимирович______________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

___614000, г. Пермь, ул. Мира, д. 11, кв. 21 _________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

_____284000,00 руб.________________________________________________________________________

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Маслов Сергей Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________ Богун Оксана Николаевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________ Баранчикова Наталья Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь | _________ Ефимова Оксана Анатольевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель заказчика: | _________ Новикова Татьяна Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |