Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2009 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

Место поставки: МУЗ ГКБ № 7 , 614010, г.Пермь, ул. Г. Хасана, 24

Цена контракта

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2009 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Тумба прикроватная |  |
| 2. | Модель /или эквивалент/ | ТПМ-02.5 |  |
| 3. | Производитель | Указать |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.2. | Гарантийный срок эксплуатации не менее, мес. | 12 |  |
| 3.3 | Доставка | До места установки |  |
| 3.4 | Сборка | На месте установки |  |
| 4 | Назначение: |  |  |
| 4.1 | Для оснащения палат, клиник, больниц и других лечебно-профилактических учреждений | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Каркас выполнен из ламинированной ДСП, боковые стойки из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
| 5.2 | Толщина ДСП не менее | 16 мм |  |
| 5.3 | Цвет каркаса и столешницы тумбы | Белый |  |
| 5.4 | Цвет дверцы тумбы | Зеленый |  |
| 5.5 | Тумба установлена на самоориентирующиеся колеса с резиновой окантовкой | Наличие |  |
| 5.6 | Диаметр колес, не менее | 50 мм |  |
| 5.7 | Устойчивость поверхности и каркаса тумбы к воздействию влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот | Наличие |  |
| 5.8 | Устойчивость наружных поверхностей тумбы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16 | Наличие |  |
| 5.9 | Устойчивость наружных поверхностей тумбы к дезинфекции по МУ-287-113 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16 | Наличие |  |
| 5.10 | Габариты тумбы, не более | 400х400х860 мм |  |
| 5.11 | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
| 5.12 | Кол-во, шт. | 90 |  |
| 5.13 | Сумма, руб. | Указать |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)