## Лист1
Приложение №1
Техническое задание к запросу котировок цен №27 от 17.03.09г.
№ п/п | Наименование параметров, условий | Требование
1 | Наименование: | Микроскоп биологический (лабораторный)
2 | Модель: | DM1000 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения: | Указать
4 | Регистрационное удостоверение РФ: | Предоставляется с товаром
5 | Сертификат соответствия РФ: | Предоставляется с товаром
6 | Назначение: | Исследования методом светлого поля
7 | Характеристики:
8 | Оптика микроскопа настроенная на бесконечность (значок «∞» на корпусе объектива | Наличие
9 | Объектив планахроматический HI PLAN 4x/0.10 для работы и с покровным стеклом и без покровного стекла | Наличие
10 | Объектив планахроматический HI PLAN 10x/0.25 для работы и с покровным стеклом и без покровного стекла | Наличие
11 | Объектив паланахроматический HI PLAN 40x/0.65 для покровного стекла | Наличие
12 | Объектив планахроматический HI PLAN 100x/1.25 OIL для покровного стекла с маслянной иммерсией | Наличие
13 | Цветовая кодировка планахроматических объективов | Наличие
14 | Револьверное устройство обеспечивает фиксацию объективов в рабочем положении, с вращением как по часовой, так и против часовой стрелки | Наличие
15 | Настройка на резкость осуществляется с помощью коаксиального механизма ручек грубой и тонкой фокусировки | Наличие
16 | Возможность работы на микроскопе одной рукой | Наличие
17 | Ручки грубой и тонкой фокусировки установлены на одной оси | Наличие
18 | Передвижение препарата осуществляется с помощью механизма препаратоводителя | Наличие
19 | Ультратвёрдая керамическая вставка в предметный столик | Наличие
20 | Линейное поле окуляров микроскопа 18 мм при увеличении 10Х | Наличие
21 | Угол наклона окулярных рубок, градусов, в диапазоне | 29-31
22 | Диоптрийная настройка окуляров на резкость | Наличие
23 | Конденсор конструкции Аббе | Наличие
24 | Цветовая кодировка диафрагмы Аббе-конденсора соответствующая цветовой кодировке объективов | Наличие
25 | Регулировка центровки диафрагмы конденсора | Наличие
26 | Встроенный блок питания со стабилизатором напряжения и источником бесперебойного питания | Наличие
27 | Встроенная осветительная система по Келеру с источником света на полупроводниках | Наличие
28 | Максимальная мощность источника света, Ватт, в диапазоне | 34-36
29 | Бинокулярный тубус | Наличие
30 | Штатив микроскопа выполнен из металлического сплава(молибден+алюминий+железо) не допускающего смещения оптики | Наличие
31 | Голубой фильтр | Наличие
32 | Гарантийный период: | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
33 | Постгарантийное обслуживание: | Наличие
34 | Год выпуска: | не ранее 2008
35 | Инструкция на русском языке: | Предоставляется с товаром
| Главный врач | М.М.Падруль