## Лист1
Приложение №1
Техническое задание к запросу котировок цен №28 от 17.03.09г.
№ п/п | Наименование параметров, условий | Требование
1 | Наименование: | Микроскоп биологический (лабораторный)
2 | Модель: | DMЕ или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения: | Указать
4 | Регистрационное удостоверение РФ: | Предоставляется с товаром
5 | Сертификат соответствия РФ: | Предоставляется с товаром
6 | Назначение: | Исследования методом светлого поля
7 | Характеристики:
8 | Оптика микроскопа настроенная на бесконечность (значок «∞» на корпусе объектива | Наличие
9 | Объектив планахроматический HI PLAN 10x/0.25 для работы и с покровным стеклом и без покровного стекла | Наличие
10 | Объектив паланахроматический HI PLAN 40x/0.65 для покровного стекла | Наличие
11 | Объектив планахроматический HI PLAN 100x/1.25 OIL для покровного стекла с маслянной иммерсией | Наличие
12 | Цветовая кодировка планахроматических объективов | Наличие
13 | Револьверное устройство обеспечивает фиксацию не менее 5-ти объективов в рабочем положении, с вращением как по часовой, так и против часовой стрелки | Наличие
14 | Настройка на резкость осуществляется с помощью коаксиального механизма ручек грубой и тонкой фокусировки | Наличие
15 | Трехступенчатая настройка на резкость | Наличие
16 | Ручки грубой и тонкой фокусировки установлены на одной оси | Наличие
17 | Регулировка по высоте ручек грубой и точной фокусировки | Наличие
18 | Передвижение препарата осуществляется с помощью механизма препаратоводителя | Наличие
19 | Смена стороны установки коаксиальной ручки препаратоводителя | Наличие
20 | Ультратвёрдая керамическая вставка в предметный столик | Наличие
21 | Бинокулярный тубус | Наличие
22 | Штатив микроскопа выполнен из металлического сплава(молибден+алюминий+железо) не допускающего смещения оптики | Наличие
23 | Возможность работы на микроскопе одной рукой | Наличие
24 | Линейное поле окуляров микроскопа 20 мм при увеличении 10Х | Наличие
25 | Угол наклона окулярных рубок, градусов, в диапазоне | 29-31
26 | Диоптрийная настройка окуляров на резкость | Наличие
27 | Конденсор конструкции Аббе | Наличие
28 | Цветовая кодировка диафрагмы Аббе-конденсора соответствующая цветовой кодировке объективов | Наличие
29 | Регулировка центровки диафрагмы конденсора | Наличие
30 | Встроенный блок питания со стабилизатором напряжения и источником бесперебойного питания | Наличие
31 | Встроенная осветительная система по Келеру с источником света на полупроводниках | Наличие
32 | Максимальная мощность источника света, Ватт, в диапазоне | 29-31
33 | Магазин быстрой смены фильтров для осветителя проходящего света | Наличие
34 | Фильтр дневного света | Наличие
35 | Нейтральный фильтр | Наличие
36 | Зеленый фильтр | Наличие
37 | Гарантийный период: | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
38 | Постгарантийное обслуживание: | Наличие
39 | Год выпуска: | не ранее 2008
40 | Инструкция на русском языке: | Предоставляется с товаром
| Главный врач | М.М.Падруль