Техническое задание

МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»

г. Пермь, ул. Щербакова, д. 44

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка облицовки из пластиковых панелей, стен и перегородок | 100 кв.м облицовки | 1,63 |
| 2. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 кв.м | 1,96 |
| 3. | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 4. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 кв. м стены за вычетом проемов | 4,484 |
| 5. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 4,484 |
| 6. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 1,45 |
| 7. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0,165 |
| 8. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 0,165 |
| 9. | Погрузочные работы при железнодорожных перевозках. Мусор строительный | 1 т груза | 2 |
| 10. | Перевозка навалочных грузов автомобильными самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 | 1 т | 2 |