Информация для размещения на официальном сайте

администрации города Перми

(разъяснение по документации об аукционе на выполнение капитального ремонта здания МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми

(ИЗВЕЩЕНИЕ 62А)

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254» г.Перми (ул.Веденеева,75, г.Пермь, 614038; тел/факс 275 21 40; e-mail: ds254_perm@mail.ru.)

По запросу:   1. В соответствии с разъяснениями и изменениями, внесенными в раздел II п. 1 пп. «д» аукционной документации участнику размещения заказа необходимо предоставить копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней  ответственности в соответствии с государственным стандартом с приложением к данной лицензии на следующие виды работ:

-каменные работы

-устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций

-монтаж легких ограждающий конструкций

-изоляционные работы

-кровельные работы

-благоустройство территорий

-отделочные работы

-устройство полов

-санитарно-технические работы

-работы по устройству внутренних инженерных систем

Данный перечень является списком групп работ, а нам необходимо знать какие конкретно виды работ в этих группах необходимо иметь в составе лицензии. Так, например, в составе группы «кровельные работы» имеются такие виды работ как:

устройство кровель из рулонных материалов

кровли из полимерных материалов

устройство кровли из штучных материалов

устройство деталей кровли из металлических листов

В связи с этим прошу указать исчерпывающий перечень  работ, которые должен иметь в лицензии участник размещения заказа, чтобы быть допущенным  до участия в аукционе.

Разъясняем: 1. Участник размещения заказа должен иметь лицензию на выполнение следующих видов работ:

1. Подготовительные работы:

- расчистка территорий и подготовка их к застройке;

- разборка и демонтаж зданий и сооружений.

2. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек.

3. Каменные работы.

4. Устройство бетонных и железобетонных конструкций:

- опалубочные и арматурные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

5. Монтаж легких ограждающих конструкций:

- металлические конструкции;

- каркасно-обшивные перегородки;

- оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов.

6. Изоляционные работы:

- устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита;

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов;

- устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов.

7. Кровельные работы:

- устройство кровли из штучных материалов;

- устройство деталей кровли из металлических листов.

8. Благоустройство территории:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;

- устройство открытых спортивных сооружений;

- озеленение территорий.

9. Отделочные работы:

- производство фасадных работ;

- производство штукатурных и лепных работ;

- производство стекольных работ;

- производство облицовочных работ;

- монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой.

10. Устройство полов:

- устройство выравнивающих стяжек перекрытий;

- устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков;

- устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе;

- устройство покрытий из полимерных материалов.

11. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:

- прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов).

12. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115     град С (за исключением сетей из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования ( в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов);

- установка санитарно-технических приборов;

- установка приборов учета и контроля.

13. Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:

- защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий);

- защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий);

- теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С.

14. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:

- прокладка сетей электроснабжения.

15. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство электроснабжения до 1000 В;

- устройство электроосвещения.

16. Пусконаладочные работы:

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

17. Разрешение на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений высотой до 15 метров включительно.