СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-

экономического департамента

администрации города Перми

____________ Н.П.Климова

____марта 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации

города Перми

____________ С.Н.Южаков

______ марта 2009 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

города Перми

______________М.В.Зубарев

____марта 2009 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению открытого аукциона   на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения в 2009 году.

г. Пермь, 2009 год

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для выбора подрядчиков по выполнению работ по капитальному ремонту кровли в 2009году, согласно разделу № 3.

Источник финансирования – бюджет г. Перми (за счет средств федерального бюджета).

Заказчиком открытого аукциона является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 33, каб.213 контактный телефон 212-13-51.

Контактное лицо –Склифус Сергей Александрович

- E-mail: communal13@permregion.ru

- Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе - http://www.gorodperm.ru

Плата за документацию об аукционе не взимается.

- 1. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе по форме приложения № 4 перечень работ, которые он предполагает выполнить и используемые при выполнении работ материалы по заявляемому лоту (представленный перечень должен соответствовать локально-сметному расчету Приложение №1).

2.Требования к сроку предоставления гарантий качества на выполняемые работы

В сведениях о качестве работ необходимо указать гарантийный срок, который устанавливает участник размещения заказа на выполняемые работы. При указании срока гарантии необходимо учесть, что он должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- 3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Объекты капитального ремонта.

| № лота | Адрес объекта | Виды работ | Максимальный срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая,1 | Ремонт систем ГВС, ХВС, водоотведения; смена магистральных трубопроводов отопления | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 2 | ул. Рабочая, 3а | Ремонт по замене магистральных трубопроводов | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 3 | ул. Рабочая, 3б | Ремонт систем ГВС, ХВС и водоотведения | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 4 | ул. Рабочая, 5 | Ремонт систем ГВС, ХВС, водоотведения | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5 | ул. Малкова, 28/1 | Замена системы ХВС, ГВС и водоотведения | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6 | ул. Вавилова, 4 | Ремонт магистральных трубопроводов отопления | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 7 | ул. Челюскинцев, 21 | Ремонт системы ХГВС, насосной | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 8 | ул. Боровая, 28 | Замена стояков ХВС и системы водоснабжения | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9 | ул. Боровая, 30а | Замена системы ХВС и водоотведения | 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии со сметным расчетом, разработанным и утвержденным Заказчиком, СНиПами, СП, а именно:

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «рандом сополимер»;

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

«Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена, пособие по монтажу трубопроводов».

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Необходимо учесть, что все работы необходимо выполнить либо собственными силами,  либо с привлечением субподрядной организаций.

- 4. Форма, сроки и порядок оплаты Контракта

Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации.

Заказчик имеет право выплачивать  Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные работы (этапа работ) производится Заказчиком при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета в срок до 01 августа 2009 года. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,89555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент-0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89 550 рублей.

Цена Контракта включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

5.Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора.

Необходимо учесть, что все работы необходимо выполнить либо собственными силами,  либо с привлечением субподрядной организаций  и что срок гарантии на выполняемые работы и поставляемое оборудование должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валюта  используемая для формирования цены контракта - российский рубль.

Предоставление участником размещения заказа на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

- 7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- 8. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, должен  соответствовать  видам работ, на которые участник подает заявку.), а именно:

Санитарно-технические работы:

- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе;

  - Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

  - Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С ( в том числе из полимерных материалов)

  - Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)

  - Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов)

  - Установка санитарно-технических приборов.

- Защита конструкции, технологического оборудования и трубопроводов в том числе:

  - Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град.

- Изоляционные работы в том числе:

  - Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов.

- Отделочные работы в том числе:

  - Производство штукатурных и лепных работ;

  - Производство декоративных отделочных работ

- Устройство полов.

- В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций - осуществление функции Генерального подрядчика.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- 9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, в отношении каждого лота отдельно.

Все листы заявки на участие в аукционе должны быть  прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, на сшивке должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

В случае обнаружения арифметических ошибок, опечаток, а также исправлений (кроме заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа) участник размещения заказа, подавший такую заявку, не допускается к участию в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации об аукционе и быть заполнены по всем пунктам. Применение факсимильных подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов (в произвольной форме);

2) заявка на участие в аукционе (по форме приложения № 2)

3) сведения об участнике размещения заказа; (по форме приложения № 3)

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

5.1. для юридического лица

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа; (заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа)

5.2. для индивидуального предпринимателя:

- копия паспорта, если документы входящие в состав заявки на участие в аукционе подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем: (доверенность);

6) сведения о качестве работ (по форме приложения 4).

Сведения должны соответствовать локально-сметному расчету заказчика (Приложение №1) по объему работ и видам используемых материалов.

Сведения должны учитывать, что все работы, предусмотренные локально-сметным расчетом, необходимо выполнить лично, или с привлечением субподрядных организаций.

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

7.1. платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения (на платежном поручении или копии платежного поручения должна быть отметка банка о списании  денежных средств со счета участника размещения заказа);

8) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Состав деятельности, предусмотренный лицензией на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности, должен  содержать  виды работ, на которые участник подает заявку, в соответствии  с разделом 8., документации об аукционе.

- 10. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 9 документации об аукционе, до 10 часов «14» апреля  2009 г.   года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,33, каб.213.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются c  «21»марта 2009 года с 9ч. до17 ч. в рабочие дни  до 10 часов «14»апреля 2009 года. Заявки представленные после10 часов «14» апреля  2009 г., к рассмотрению не принимаются.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик, выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

11.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- 12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений аукционной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил

к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие

в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- 13.Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 –  3 196 558 рублей 09 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 623 600 рублей  90 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 1 423 814 рублей 34 копейки.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 – 2 129 143 рублей 44 копейки.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 – 1 572 026 рублей 90 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6 – 759 163 рублей 73 копейки.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 – 1 549 336  рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 – 550 016 рублей 51 копейка.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9 – 595 425 рублей 81 копейка.

14.Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона)

Шаг аукциона установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

15. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «14»    апреля  2009 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33,  каб.213.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  в отношение одного лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в отношении каждого лота участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

16. Место, дата и время и порядок  проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 ч  00 мин. «28  » апреля 2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15,

1-й этаж, каб.47 (зал заседаний).

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Порядок проведения аукциона изложен в приложении № 5 к документации об аукционе.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик, уполномоченный орган, в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, Уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, уполномоченному органу, в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик, Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

- 17. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Победитель аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее десяти не позднее двадцати дней, со дня размещения протокола аукциона, подписать со своей стороны муниципальный контракт и представить обеспечение исполнения муниципального контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи в залог Заказчику денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 30 % от цены контракта. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно из перечисленных выше.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался (в соответствии с ч.3. ст.9. Федерального закона            № 94-ФЗ) от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

18.Возможность заказчика изменить объем и соответственно стоимость выполняемых работ

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактам количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

19.Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942010031 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «Обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту №___ Извещение № ______».

Поступление денежных средств на указанный счет должно быть не позднее, чем за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведение аукциона.

Платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должно быть с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Несоответствие оформлению платежного поручения указанным требованиям являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету должно быть осуществлено не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе и извещений о проведение аукциона.

Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Не поступление денежных средств за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведение аукциона, на указанный счет является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа в установленном законе порядке.

- 20.Размер и требования к обеспечению исполнения контракта

- Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок его действия и составляет 30 % от стоимости заключаемого контракта. Способ обеспечения исполнения контракта выбирается победителем аукциона самостоятельно.

1.При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника аукциона.

Обеспечение муниципального контракта перечисляется победителем аукциона по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942010031 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение исполнения контракта».

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии выданной на срок превышающий срок действия контракта на 1 месяц.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

3. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта страхования ответственности, необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части нарушения сроков  выполнения работ.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  участника аукциона, которая должна быть 30 % от стоимости муниципального контракта, а также срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления выгодоприбретателя о наступлении страхового случая с приложением к нему акта комиссии, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В правилах страхования и договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость выгодоприобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения. В правилах страхования и договоре страхования не допускаются исключения прямо не предусмотренные действующим законодательством.

- Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. Заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

2. Копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок  действия договора страхования должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на 1 месяц.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику обеспечение исполнения контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

- 21. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

22. Право на обжалование

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- 23. Ответственность сторон

Заказчик, аукционная комиссия и участники аукциона несут ответственность за соблюдение установленных правил и процедур подготовки и проведения аукциона в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

24. Проект муниципального контракта

Текст проекта муниципального контракта распространяется на все лоты, предусмотренные настоящей документацией об аукционе.

- Муниципальный контракт  № _____

на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения по адресу __________.

г. Пермь                                                                                           			      ____ ________ 2009 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Зубарева Максима Валерьевича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению аукционной  комиссии (протокол №___ от "___"_____2009г.), Подрядчик обязуется своими силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения по адресу: _____________________________________, далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – локально-сметный расчет;

Приложение № 2 – график производства работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «рандом сополимер»;

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

«Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена, пособие по монтажу трубопроводов».

ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2009 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2009 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  в "Графике производства работ", являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем аукциона

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего Контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

3.4. Заказчик имеет право выплачивать Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта и выставления счета фактуры (счета). Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта и счета фактуры (счета) в срок до 01 августа 2009 года. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Обеспечение выполнения муниципального Контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику после выполнения всех условий Контракта в срок до ____2009 года с учетом п.11.2. настоящего Контракта.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам, согласно:  СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «рандом сополимер»;

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

«Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена, пособие по монтажу трубопроводов».

ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания муниципального контакта принять объект в работу по акту с участием представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и приступить к выполнению работ на объекте;

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" (г. Пермь, ул. Народовольческая, 42, тел.: 216-13-44).

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.10. не реже одного раза в месяц (до 1 числа месяца, следующего за отчетным)  предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте в виде промежуточных актов о приемке выполненных работ формы КС-2  и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, согласованных МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

5.11. на протяжении всего периода ремонта вести на объекте журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства. Указания к ведению общего журнала работ»;

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

6.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

7.1. Подрядчик оформляет акты о приемке выполненных работ. МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов о приемке выполненных работ на соответствие фактически выполненным объемам работ на объекте;

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом", а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае если Заказчиком или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик или МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и МУ "Технический надзор за капитальным ремонтом" – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

8.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ документацию, определенную пунктом 3.8. ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

8.4. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок ______________. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может более одного месяца.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту каждый день просрочки исполнения обязательств но не более 30 % суммы контракта . Данная пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.7. При нарушении условий предусмотренных п.7.1. контракта Заказчик имеет право отказаться от согласования сметной документации до момента исправления всех обоснованных замечаний. Срок исправления замечаний входит в общий срок выполнения работ и не может являться основанием для его продления.

12.Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локально-сметный расчет»;

14.6.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33 тел/факс (342) 212-29-55 ИНН 5902292093 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, УЖКХ, л/с 02942010031) ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми _______________________М.В.Зубарев М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № _____ к муниципальному контракту №________ от «___»________2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пример оформления графика производства работ по лоту №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор организации _______________/______________/ |  |  |  |  |  |  |  | ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель начальника УЖКХ ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "______" ________________ |  |  |  |  |  | По лоту ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Адрес объекта Наименование этапа | Кол-во дней | Кол-во чел.-ч | Календарные дни производства работ без привязки к дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Подготовительные работы (передача объекта в работу, демонтаж, завоз строительных материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка объекта, вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сдача объекта рабочей комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Темным цветом отмечены дни, в которые производятся работы

Иных этапов производства работ не допускается.

График составляется общий для всего лота с разбивкой по каждому объекту (адресу)

- Приложение  1

к аукционной документации

Локально-сметный расчет(в электронном виде)

- Приложение № 2

к документации об аукционе

- Заявка на участие в аукционе

Ознакомившись с документацией об аукционе по открытому аукциону  на выполнение работ по капитальному ремонту кровли,

________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

- предлагает выполнить работы, предусмотренные сведениями о качестве работ по лоту № _____________ и обязуется  в случае признания________________________________________ победителем аукциона

(наименование участника размещения заказа)

- осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке. Гарантийный срок на все проводимые нами работы устанавливаем:

- по лоту №____ -____________месяцев

Данное предложение означает согласие с условиями муниципального контракта, предусмотренного документацией об аукционе.

Настоящей заявкой декларируем, что в отношении ____________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не открыто конкурсное производство, не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания ___________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

победителем аукциона, мы берем на себя обязательства представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми подписанный с нашей стороны проект муниципального контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае если наше предложение будет предпоследним после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения  контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

- Должность                                                   Подпись                                                                     ФИО подписавшего заявку

- М.П.

- Приложение 3

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (полное) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по выписке из ЕГРЮЛ) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

- Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2 | Паспортные данные |  |
| 3 | Сведения о месте жительства |  |
| 4 | Контактный телефон |  |

- Должность                                                Подпись                                                                  ФИО подписавшего заявку

- М.П.

- Приложение 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

по лоту №______ __________________________________

виды работ, адрес объекта

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| n… |  |  |  |

Заполнять графы наименование, ед.изм., кол-во необходимо в строгом соответствии с техническим заданием заказчика.

- Срок гарантии___________ месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Должность                                           Подпись                                                                     ФИО подписавшего заявку

- М.П.

Приложение № 5

к документации об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом планово-экономического

департамента администрации города Перми

от 10 ноября 2008 № 15

Порядок проведения открытого аукциона

I. Правила участия в открытом аукционе

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.