## Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «23» марта 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение текущего ремонта подвальных помещений по адресу

г.Пермь, ул.Стахановская, 49

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел связи (помещение № 2) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 14,6 не менее 8,5 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 19,5 |
| 3 | Устройство стяжки цементной 20мм, укладка линолеума на клее, с установкой плинтусов |  | не менее 8,5 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| Медпункт (помещение № 3) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | Кв.м | не менее 20,4 не менее 10,5 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 27,2 |
| 3 | Устройство стяжки цементной 20мм, укладка линолеума на клее, с установкой плинтусов |  | не менее 10,5 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| 5 | Демонтаж унитаза |  | не менее 2 |
| 6 | Устройство деревянных нар |  | не менее 1 |
| Туалет (помещение № 4) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 20,4 не менее 10,5 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 27,2 |
| 3 | Покраска пола масляной краской на 2 раза |  | не менее 10,5 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| Водомерный узел (помещение № 5) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 14,2 не менее 6,0 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 18,9 |
| 3 | Покраска пола масляной краской на 2 раза |  | не менее 6,0 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| Оперативный зал (помещение № 6) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 29,1 не менее 34,0 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 38,7 |
| 3 | Покраска пола масляной краской на 2 раза |  | не менее 34,0 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| 5 | Установка столешницы (2,3м * 1,5м) |  | не менее 2 |
| Фильтровентиляционная (помещение № 8) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 80,7 не менее 27,5 |
| 2 | Покраска пола масляной краской на 2 раза |  | не менее 27,5 |
| 3 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 1 |
| Коридор (помещение № 9) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 69,6 не менее 90,0 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 92,8 |
| 3 | Установка пожарного щита в комплекте (огнетушители ОП-5,) | шт. | не менее 1 |
| Кабинеты служб (помещения №№ 10 – 13) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 63,6 не менее 43,2 |
| 2 | Покраска стен ПВА-составами улучшенная |  | не менее 84,8 |
| 3 | Устройство стяжки цементной 20мм, укладка линолеума на клее, с установкой плинтусов |  | не менее 43,2 |
| 4 | Смена дверной коробки с врезкой замков, с простой масляной окраской | шт. | не менее 4 |
| Тамбур и тамбур – шлюз (помещения №№ 14 – 16) |  |  |  |
| 1 | Побелка на 2 раза с протравкой штукатурки нейтрализующим раствором: - стен с очисткой от старой штукатурки и белил - потолка | кв.м | не менее 49,3 не менее 16,0 |
| 2 | Покраска пола масляной краской на 2 раза |  | не менее 16,0 |
| 3 | Установка металлической двери с окраской и врезкой замка | шт. | не менее 1 |
| Основной и запасный выходы, оголовки аварийных выходов |  |  |  |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | кв.м | не менее 9 |
| 2 | Покрытие из профилированного настила |  | не менее 9 |
| 3 | Ремонт оголовка аварийного выхода с огрунтовкой бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | шт. | не менее 2 |
| 4 | Установка металлической двери с окраской и врезкой замка |  | не менее 2 |
| Подвальные помещения (№№ 1 – 16) |  |  |  |
| 1 | Окраска воздуховодов системы фильтровентиляции эмалью на 2 раза: - диаметром 500 мм - диаметром 300 мм | м | не менее 26 не менее 139 |
| 2 | Окраска трубопроводов систем отопления и водоснабжения эмалью за 2 раза: - диаметром 100 мм - диаметром 50 мм |  | не менее 87 не менее 24 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 3/4" с запорной арматурой |  | не менее 24 |
| 4 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 3/4" с запорной арматурой |  | не менее 24 |
| 5 | Вывоз строительного мусора на полигон для утилизации |  |  |

Дополнительные условия.

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации подвальных помещений, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

На весь объем Работ устанавливается гарантийный срок – не менее 2 (двух) лет со дня подписания акта приемки выполненных Работ.