Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

- на закупку шприцев и устройств для переливания инфузионных растворов

23 марта 2009г.                                              г.Пермь                                         №1(18-09-закупка шприцев)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                   – председатель комиссии

- 2. Агафонова Е.Ю.

- 3. Бушуева Е.Н.

- 4. Александрова Н.А.

- 5. Чижова Ю.Н.

- 6. Яркова С.А.                                   –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@lpu, pofoms.ru

2. Предмет закупки: Закупка шприцев и устройств для переливания инфузионных растворов для МУЗ «ГКБ № 6» на 2 квартал 2009 г.

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 191 535, 00  рублей.

4. Источник финансирования закупки: ОМС

5. Условия оплаты:

Получатель оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной;

- счета-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приёма-передачи товара, с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Получателя о получении товара и соответствии его условиям муниципального контракта.

6. Существенные условия контракта:

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры и условия | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: | 1) вместимость 2 мл., 2) с иглой отечественного производства 0,6*25, 3) наличие сертификата EC EUROKAT (соответствие ISO 9001), 4) фасовка 800 штук в коробке, 5) наличие рёбер жесткости одноразового размера по всей длине поршня. | штука | 28800 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: | 1) вместимость 5 мл., 2) с иглой отечественного производства 0,7*38, 3) наличие сертификата EC EUROKAT (соответствие ISO 9001), 4) фасовка 450 штук в коробке, 5) наличие рёбер жесткости одноразового размера по всей длине поршня. | штука | 27000 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: | 1) вместимость 10 мл., 2) с иглой отечественного производства 0,8*38, 3) наличие сертификата EC EUROKAT (соответствие ISO 9001), 4) фасовка 300 штук в коробке, 5) наличие рёбер жесткости одноразового размера по всей длине поршня. | штука | 18000 |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный: | 1) вместимость 20 мл., 2) с иглой отечественного производства 0,8*38, 3) наличие сертификата EC EUROKAT (соответствие ISO 9001), 4) фасовка 180 штук в коробке, 5) наличие рёбер жесткости одноразового размера по всей длине поршня. | штука | 2,700 |
| 5 | Система для инфузий одн. для в/в вливаний кровезам., инфуз. Р-ров: | 1) с пластико-металлическим шипом, 2) длина пластико-металлического шипа - 42 мм., 3) длина пластикового шипа - 36 мм., 4) длина металлического шипа - 42 мм., 5) капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром, 6) с иглой для пунктирования вены 08*38, 7) фасовка 500 штук в коробке. | штука | 6000 |

Место доставки: г.Пермь, ул.Грачёва, 12 (аптечный корпус)

Сроки поставки: 1-я поставка 30% объема - в течении 2-х дней после подписания муниципального контракта, остальная часть в течении 2 квартала 2009г. - по заявке учреждения.

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № 18-09-закупка шприцев)

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Комплекс-МТ» УР, 426028, г.Ижевск, ул.Степная, 6 | 19.03.2009г. | 13-44 | 125 556, 70 |
|  | ООО «Паритет» г.Пермь, ул. Б.Федоровская, 46 | 19.03.2009г. | 16-20 | 191 535, 00 |
|  | ООО «РЕСПЕКТ» 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 28 | 20.03.2009г. | 10-44 | 191 520, 00 |
|  | ООО «Паритет-Центр» 614070, г.Пермь, ул.Дружбы, 34 | 20.03.2009г. | 10-46 | 190 713, 00 |
|  | ООО МК «ТехноМедика» 614068, г.Пермь, Крисанова, 13 | 20.03.2009г. | 14-19 | 167 358, 00 |
|  | ЗАО «М-Центр» 614500, г.Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, 320б | 20.03.2009г. | 14-48 | 133 020, 00 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся в связи с допущенной технической ошибкой. Рекомендовать Заказчику провести новый запрос котировки цен.

- Гилёва Ф.А.

- Агафонова Е.Ю.

- Бушуева Е.Н.

- Александрова Н.А.

- Чижова Ю.Н.

- Яркова С.А.