Извещение №84А от «24» марта 2009г. о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещения аптеки муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть №9 им.М.А. Тверье».

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть №9 им.М.А. Тверье» (614990, г. Пермь, ул. Бр.Игнатовых, 2, контактные тел.: (342) 221-75-20, 221-73-61, E-mail: msch9@mail.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещения аптеки муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть №9 им.М.А. Тверье».

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет контракта: выполнение капитального ремонта помещения аптеки муниципального учреждения здравоохранения «Медсанчасть №9 им.М.А. Тверье».

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 982 053,86 рублей.

Место выполнения работ: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», помещение аптеки.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта;

максимальный срок выполнения работ — 60 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

Краткая характеристика основных закупаемых работ:

| Этапы выполнения работ | Наименование (виды) основных работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1. Выполнение сантехнических работ в помещении аптеки МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» | Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм | 1 шт | 32 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 |
|  | Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.4 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.56 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.56 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.56 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий 100х100 толщиной 50 см | 100 шт. | 0.05 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
|  | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.03 |
|  | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0.01 |
|  | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0.03 |
|  | Установка раковин | 10 комплектов | 0.2 |
|  | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0.2 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| Этап 2. Выполнение общестроительных работ в помещении аптеки, выполнение работ по демонтажу и монтажу технологического оборудования в помещении аптеки МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» | Перетирка штукатурки потолков | 100 м2 | 0.94 |
|  | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.51 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.91 |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.3063 |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.35 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1.87 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.036 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.479 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.178 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.08 |
|  | Установка блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.026 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 2.02 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.637 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1001 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.638 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0514 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.6 |
|  | Разборка порогов | 100 м2 покрытий | 0.0045 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, с площадью проема до 2 м2. 3 шт | 100 м2 | 0.054 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.056 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0.045 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0.07 |
|  | Смена сливов из листовой стали шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.05 |
|  | Обделка внутренних откосов из гипсовых плит | 100 м2 | 0.064 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2.2 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ( суммарная пло- щадь поверхностей оконных и дверных откосов ) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.64 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.423 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.223 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0.0126 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.29 |
|  | Изготовление решеток | 1 т конструкций | 0.4594 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.4594 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 |
|  | Установка оборудования для дистиллированной или абессоленой воды вместимостью 40,100 л, масса до 0,023т | шт | 5 |
|  | Демонтаж оборудования для дистиллированной или абессоленой воды вместимостью 40,100 л, масса до 0,023т | шт | 5 |
|  | Установка автоклавов-стирилизаторов | шт | 7 |
|  | Демонтаж автоклавов-стирилизаторов | шт | 7 |
|  | Установка стерилизаторов воздушных вместимостью рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т | шт | 9 |
|  | Демонтаж стерилизаторов воздушных вместимостью рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т | шт | 9 |
| Этап 3. Выполнение облицовочных работ в помещении аптеки МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | 100 м2 | 1.3 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3.26 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.27 |
|  | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов | 100 м2 покрытия | 1.54 |
|  | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0.11 |
| Этап 4. Выполнение электромонтажных работ внутренних сетей в помещении аптеки, выполнение электромонтажных работ наружных сетей в помещении аптеки МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.96 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.53 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.7 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.43 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: диаметра 100 мм | 100 отверстий | 0.03 |
|  | Заделка отверстий | 100 отверстий | 0.03 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 2.1 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.8 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 0.8 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 | 100 шт. | 0.12 |
|  | Заделки концевые в резиновой перчатке для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до: 240 | шт. | 3 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей при вводе в земле | проход кабеля | 2 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.241 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий | 0.02 |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-12 (d отверстий 100мм) | 100 отверстий | 0,06 0,02*3 |
|  | Замена трансформаторов тока | 100 шт. | 0.03 |

Полный перечень  работ указан в техническом задании, выполненном в форме локальных сметных расчетов (приложение №7, 8, 9, 10, 11, 12  документации об аукционе) и изменению в объемах и  видах работ не подлежит.

Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Источник финансирования – средства муниципального бюджета города Перми (реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - с «25» марта 2009г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по рабочим дням с 10:00-17:00 (по пятницам до 16:00) по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок назначено на 10 час. 00 мин.  «14» апреля 2009г. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Бр. Игнатовых, 2, административно-хозяйственный корпус, отдел закупок.

Проведение аукциона назначено на 12 час. 00  мин. «28» апреля 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1-й этаж, зал заседаний.