Информация для размещения на официальном сайте

администрации города Перми

(разъяснение по документации об аукционе на выполнение капитального ремонта здания МДОУ «Детский сад № 254» г.Перми

(ИЗВЕЩЕНИЕ 62А)

Заказчик -  Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение « Детский сад №

254» г. Перми   ( ул. Веденеева,75, г. Пермь, 614038; тел./факс 275- 21 -40;  e-mail-

ds254_perm@mail.ru  )

Вопрос:

Аукционная документация содержит следующее требование к содержанию и форме заявки: предоставить копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней  ответственности в соответствии с государственным стандартом с приложением к данной лицензии на следующие виды работ:

-каменные работы

-устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций

-монтаж легких ограждающий конструкций

-изоляционные работы

-кровельные работы

-благоустройство территорий

-отделочные работы

-устройство полов

-санитарно-технические работы

-работы по устройству внутренних инженерных систем

Для выполнения технического задания по  ЛСР : Кап.ремонт МДОУ №254.Благоустройство территории второго корпуса по разделу 1. Дорожное покрытие - поз 1-5  необходимо лицензия не на -благоустройство территорий а на транспортное строительство:

      - Автомобильные дороги III - IV категорий

      - Улицы и дороги в жилой застройке

      - Укрепительные работы

так как  ТЕР27-06-024-02, ТЕР27-06-024-03, ТЕР27-06-020-17, ТЕР27-06-021-17, ТЕР27-02-010-02 относятся  по виду работ- «Автомобильные дороги»

Ответ:

Работы по устройству Проездов, пешеходных дорожек и площадок относятся в том числе и к работам по благоустройству (СНиП III-10-75). На основании  СНиП III-10-75 при строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования главы СНиП «Автомобильные дороги». Правила настоящего раздела содержат особенности по строительству внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок. Следовательно в локальном сметном расчете использованы сборники ТЕР «Автомобильные дороги». Таким образом Заказчик руководствовался при составлении локальных сметных расчетов CНиП III-10-75.

С уважением,

Заведующий                                                        			                                        В.П.Тюляева.