Программный комплекс 	Простор ред.2.3.1

"Согласовано"	"Утверждаю"

ООО "Пермстроймет+"	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №84"

г.Перми.

Директор	       И.о директора

Д.В.Баранов	Крутикова Т.Н.

2009г.	                    2009г.

Форма 4

Наименование стройки:	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 84 по ул.Толмачёва,18 в Дзержинском р-не г.Перми.

з1	Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А	№ 12

з2	Капитальный ремонт здания МОУ"Средняя общеобразовательная школа №84"(оконные блоки в коридоре

Литер"Б")

Всего в текущих ценах	 с НДС	750,989	тыс.руб.

Базисная стоимость:	115,083	тыс.

Основание:	Коммерческое предложение	Фонд оплаты труда:	128,950	тыс.

Составлена в базисных ценах 2001 года.	Нормативная 	1 552	чел.-час

Шифр норматива и	Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 		 Цена единицы, руб	Затраты

№ 	 позиции технических 	е д и н и ц а   и з м е р е н и я  	Количе-	Общая стоимость, руб	труда

п/п	частей	ство	 Основная 	Эксплуатация 	Зарплата 	Материалы	  Всего  	раб./маш

Основная 	Эксплуатация 	Материалы

зарплата 	 машин 	машинист.	 		чел.-час

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

п

Оконные блоки в коридоре

1	ТЕР 46-04-012-02 	Разборка деревянных заполнений проемов:  оконных без 	0,1656	1 988,47	208,59	105,88	 	2 302,94	29

подоконных досок (0,6*2,3=1,38м2*12шт16,56м2)	329,29	34,54	17,53	 	381	1

100 м2

2	ТЕРр 53-2-1 	Разборка кладки стен из:  кирпича (р-ром 	1,877	2 315,27	1 762,10	213,25	 	4 290,62	399

2,300*1,000=2,3м2*12шт=27,6*0,680=18,77м3)	4 345,76	3 307,46	400,27	 	8 053	29

10 м3 кладки

3	ТЕР 10-01-034-02 доп. 2.2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 	0,4416	1 712,38	365,51	9,03	11 741,88	13 828,80	61

ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 	756,19	161,41	3,99	5 185,21	6 107	2

(р-ром3,68х12=44,16м2)

100 м2 проемов

4	203-9095-111 	Блоки оконные пластиковые	44,16	 	 	 	1 012,32	1 012,32

М2	 	 	 	44 704,05	44 704

нк1

нк2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5	ТЕР 10д-05-008-05 	Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу   	20,64	23,26	0,56	0,06	 	23,88	37

одним слоем глухих (1,72м2 х 12шт=20.64м2)	480,09	11,56	1,24	 	493	0

1 м2 стены

6	ТЕР 15-04-005-09 	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 	0,2064	635,03	10,61	0,27	1 057,07	1 702,98	10

высококачественная  по сборным конструкциям, подготовленным	131,07	2,19	0,06	218,18	351	0

под окраску: стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

7	101-0341 	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 	-0,013	 	 	 	13 883,00	13 883,00

белая	 	 	 	-180,48	-180

Т

8	101-0480 	Краска ВД-HЦ-240	0,013	 	 	 	41 650,87	41 650,87

Т	 	 	 	541,46	541

9	ТЕРр 61-2-1 	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 	4,1725	2 560,71	18,05	9,17	877,39	3 465,32	847

раствором площадью отдельных мест:  до 1 м2 толщиной слоя до 	10 684,56	75,31	38,26	3 660,91	14 459	3

20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

10	ТЕРр 62-16-8 	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами,	4,1725	397,41	7,34	1,37	1 122,53	1 528,65	135

ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой 	1 658,19	30,63	5,72	4 683,76	6 378	1

краски:  до 35%

100 м2 окрашиваемой поверхности

11	101-1959-С 	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	-0,2796	 	 	 	10 516,00	10 516,00

Т	 	 	 	-2 939,85	-2 940

12	101-0480 	Краска ВД-HЦ-240	0,2796	 	 	 	41 650,87	41 650,87

Т	 	 	 	11 643,92	11 644

Итого прямые затраты в ценах 2001 года:	18 385,15	3 623,10	467,07	67 517,16	89 992	1 517

36

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

К=0,9   -   использование позиций нормативной базы капитального строительства

для ремонта объектов жилищно-гражданского назначения.

К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:

К=0,85   -   использование позиций нормативной базы капитального строительства для ремонта.

нп	Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных 	Ф О Т 	Накладные расходы	Сметная прибыль

работ	руб	%	руб	%	руб

2	Ремонт стен	4 746,03	80,84%	3 836,69	70,00%	3 322,22

9	Штукатурные работы на ремонте	10 722,82	74,26%	7 962,77	50,00%	5 361,41

10	Малярные работы на ремонте	1 663,91	75,20%	1 251,26	50,00%	831,96

нк1

нк2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Деревянные конструкции	760,18	99,83%	758,89	53,55%	407,08

5-6	Отделочные работы	612,46	88,83%	544,05	46,75%	286,33

1	Работы по реконструкции зданий и сооружений	346,82	93,06%	322,75	59,50%	206,36

Всего: 	18 852,22	77,85%	14 676,40	55,25%	10 415,35

и	Итого в ценах 2001 года:	115 083

Кзп=	6,84	Кэм=	3,61	Кзпм=	6,84	Км =	4,59

с коэффициентами перехода в текущие цены:	125 754	13 079	3 195	310 300	452 329

Накладные расходы в текущих ценах:	Кнр=6,84	100 384

Сметная прибыль в текущих ценах:	Кпр=6,84	71 239

и	Итого:	623 952

в том числе:

строительные работы	623 952

Непредвиденные затраты	2,00%	12 479

и	Всего :	636 431

НДС:	18,00%	 114 557-58

и	Всего с  Н Д С:	 750 988-58

Составил	Т.М.Карманова.

Проверил	*

нк1

нк2	3