Утверждаю:

Директор МУ  «Пермблагоустройство»

______________ И.А .Денисов

Разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми

№  13К/4 от 31 марта 2009 г.

муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

МУ «Пермблагоустройство» дает разъяснения положений документации по проведению открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми.

Вопрос: «Нужно ли выполнять работы по проектированию трансформаторной подстанции и кабельной линии 6-10 кВ? входят ли эти затраты в общую стоимость работ?»

Ответ: «Проектирование трансформаторной подстанции и кабельной линии  6-10 кВт не требуется, так как данные объекты были построены в рамках строительства объекта «Кладбище Восточное»».

Вопрос: «Планируется ли в составе комплекса крематория размещение помещений, в  которых необходимо кондиционирование внутреннего воздуха?»

Ответ: «Необходимо выполнить проектирование вентиляции помещений крематория, кондиционирование внутреннего воздуха при этом не предусматривается, и будет рассматриваться в индивидуальном порядке при эксплуатации».

Вопрос: «Указать дату выполнения существующих инженерно-геологических изысканий?»

Ответ: «Инженерно-геологические изыскания были выполнены в 2001 году, на данный момент требуется их уточнение».

Вопрос: «Предоставить для проектируемого объекта копии имеющихся технических условий на подключение к инженерным сетям, или информацию об имеющихся технических условиях?».

Ответ: «Технические условия на подключение к инженерным сетям были получены в 2001 году при разработке технико-экономического обоснования, требуется их продление и корректировка. Запрос на предоставление необходимых технических условий готовит проектная организация от имени заказчика».

Извещение № 13К о проведении открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми было размещено на официальном сайте администрации г. Перми 13 марта 2009 года, опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  г.Перми  от 13 марта 2009 года  № 18.