Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3  от «31»  марта  2009 г

Утверждаю:

___________________ / Д.В. Бабкин /

«31» марта  2009 г.

Техническое задание на  электромонтажные работы в подвале

МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Крупская, 30

Максимальная цена контракта – 190 000 рублей.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Крупская, 30. |  |
| Основные требования к электромонтажным работам в подвале | Наименование работ, единица измерения | Количество |
|  | 1.Демонтаж кабеля (100 м) | 4,2 |
|  | 2. Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки 100 шт. | 0,11 |
|  | 3.Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания 100 шт. | 0,1 |
|  | 4.Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп 100 шт. | 0,28 |
|  | 5. Светильники для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый 100 шт. | 0,01 |
|  | 6. Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на подвесках, количество ламп в светильники до 2 100 шт. | 0,33 |
|  | 7. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробков. Кабель двухчетырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы 10 мм2 100 м. | 4,2 |
|  | 8. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или много жильный в общей плетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 100 шт. | 4,2 |
|  | 9. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при отрытой проводке 100 шт. | 0,07 |
|  | 10. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. | 0,04 |
|  | 11.Светильник накаливания НПБ-02 1х60 «таблетка» Шт. | 10 |
|  | 12.Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 Шт. | 33 |
|  | 13. Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 1000 м. | 0,2 |
|  | 14. Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 1000м | 0,17 |
|  | 15. Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 1000м | 0,05 |
|  | 16. Трубки защитные гофрированные диаметр 20 мм М. | 420 |
|  | 17. Выключатели Шт. | 11 |
|  | 18. Демонтаж и монтаж распределительного шкафа электроэнергии | 1 |
|  | 19. Произвести замеры сопротивления изоляции |  |
| Особые условия установки оборудования | Новейшие материалы и оборудования соответствующие требованиям СаНПиНа, СНИПОВ |  |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ /Д.В. Бабкин /