Приложение № 3.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от «31» марта  2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на электромонтажные работы в подвале для

МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми (по адресу: ул. Крупской, 30)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кабеля | (100 м) | 4,2 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,11 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,28 |
| 5 | Светильники для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на подвесках, количество ламп в светильники до 2 | 100 шт. | 0,33 |
| 7 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробков. Кабель двухчетырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы 10 мм2 | 100 м. | 4,2 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или много жильный в общей плетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 шт. | 4,2 |
| 9 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при отрытой проводке | 100 шт. | 0,07 |
| 10 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 11 | Светильник накаливания НПБ-02 1х60 «таблетка» | Шт. | 10 |
| 12 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | Шт. | 33 |
| 13 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 ОЖ мм2 | 1000 м. | 0,2 |
| 14 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,17 |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 16 | Трубки защитные гофрированные диаметр 20 мм | м. | 420 |
| 17 | Выключатели | Шт. | 11 |
| 18 | Демонтаж и монтаж распределительного шкафа электроэнергии | Шт. | 1 |
| 19 | Произвести замеры сопротивления изоляции |  |  |

Директор								Д.В. Бабкин