Приложение №2 К Извещению о проведении запроса котировок № 1 от « 01» апреля 2009 г. Техническое задание на обследование строительных конструкций здания МОУ «ООШ №73» г. Перми. Начальная цена 496096 рублей № п/п; Перечень основных данных и требований; Содержание основных данных и требований. 1; Основание основных данных и требований; Приказ департамента образования администрации города Перми от 18 февраля 2009 г. №102.. 2; Заказчик и его адрес; МОУ «ООШ №73» г. Пермь, ул. Ямпольская,16.. 3; Подрядная организация-генеральный подрядчик и его адрес. 4; Стадийность работ; - Ознакомление с объектом обследования - Осмотр строительных конструкций - Фотофиксация дефектов и повреждений - Разработка обмерных чертежей - Зарисовка дефектов и повреждений - Определение фактических физико-механических свойств материалов, составляющих конструкций - Анализ обнаруженных дефектов и повреждений - Выполнение проверочных расчетов несущих конструкций - Составление технического заключения. 5; Вид строительства; Капитальный ремонт. 6; Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; Предусмотреть: -инструментальное обследование технического состояния фундаментов -обследование наружных стен -обследование перекрытий межэтажных -обследование перегородок -обследование системы инженерного оборудования. 7; Срок начала и окончания работ; 30 дней с момента подписания договора. 8; Исходные данные; Паспорт БТИ на здание. 9; Особые условия работ; - Выполнить все работы с учетом требований СНИП и ГОСТ. - Согласовать проект в Технадзоре. - Выполнить заключение, выдать 4 экземпляра..

Муниципальное Начальнику планово- образовательное экономического Департамента учреждение Администрации города «Основная общеобразовательная школа № Перми 73» г. Перми Климовой Н.П. Г. Пермь, ул. Ямпольская,16 Тел../факс 292-02-12 «01» апреля 2009 г. № 05-02/36 Уважаемая Наталья Павловна! Просим Вас разместить на официальном сайте администрации г. Перми Извещение № 1 по запросу котировок на техническое обследование строительных конструкций здания МОУ «ООШ № 73» г. Перми. Директор школы №73 Т.С.Соколова