Приложение № 4

ЭСКИЗ № 1

конструкции секции ограждения (забора)

Стойка из металлической трубы диаметром 100 мм, толщиной 4 мм c бетонированием в земле на глубину 70 см                                                                                                                                             Продольные конструкции секций выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 40х20 мм, толщиной 2 мм.                                                                                                                              Поперечные конструкции секции выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 20х20 мм, толщиной 2 мм.

К верхней части стоек приварить металлические заглушки.

Секции приваривать к стойкам готовые. Исключить изготовление секций на месте.