Приложение № 1

к извещению

Техническое задание

на инвентаризацию бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры

1.Сроки выполнения работ:

С момента подписания муниципального контракта по 01.07. 2009г.

2.Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район.

3.Характеристики и объем выполняемых работ:

- инвентаризация, составление технического паспорта на бесхозяйные сети. (список прилагается).

4.Гарантийные обязательства:

составленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства, лицензии подрядчика на данный вид деятельности и согласованы с управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми.

Список бесхозяйных сетей.

| № | Адрес | Вид сети | Протяженность | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергинская, 2 | тепловые сети | 120,5 |  |
| 2 | Братская, 4 | тепловые сети | 140,9 |  |
| 3 | Холмогорская, 11 | тепловые сети | 60,8 |  |
| 4 | Сергинская, 37а | тепловые сети | 18 | 57 |
| 5 | Гатауллина, 38 | тепловые сети | 53 | 89 |
| 6 | Тбилисская, 9а | тепловые сети | 183 | 102 |
| 7 | Лодыгина, 28 | тепловые сети | 89 | 159 |
| 8 | Тбилисская, 9б | тепловые сети | 26 | 89 |
| 9 | От транзитной теплотрассы Казахская, 106 | тепловые сети | 30,18 |  |
| 10 | От ТК 31-13-2 до ж/д Седова, 6 | тепловые сети | 56 |  |
| 11 | от ТК до ж/д Серединная, 3 | тепловые сети | 100 |  |
| 12 | От Серединная. 3 до Серединная, 2 | тепловые сети, сети ХГВС |  |  |
| 13 | Вижайская, 21 | тепловые сети | 50 | 89 |
| 14 | Вижайская, 23 | тепловые сети | 30 | 89 |
| 15 | Лодыгина, 26 | тепловые сети | 32 | 89 |
| 16 | Солдатова, 17а | тепловые сети | 81 | 89 |
| 17 | Елькина, 47 | тепловые сети | 23 |  |
| 18 | пос. Голый Мыс | тепловые сети | 400 |  |
| 19 | От Братская, 8 до Братская, 4 | тепловые сети | 76 |  |
| 20 | От Братская, 22 до Балхашская, 24 | тепловые сети | 80 |  |
| 21 | От ТК-609 до Р.Крестьянская, 24 | тепловые сети | 23 |  |
| 22 | Р.Крестьянская, 12 | тепловые сети | 140,3 |  |
| 23 | Р.Крестьянская, 24 | тепловые сети | 300 |  |
| 24 | Лихвинская, 14 | тепловые сети | 18,82 |  |
| 25 | ТК-8 Гатауллина, 22 - ТК Лукоянова, 17 | тепловые сети | 178 | 159 |
| 26 | Гатауллина, 18 | тепловые сети | 63,9 | 57 |
| 27 | Никулина, 47 | тепловые сети | 175 | 114 |
| 28 | От ТК 763-58-15 до ЦТП по Маршрутная, 19 | тепловые сети |  |  |
| 29 | от ТК-37-13-4 до здания Революции, 56 | тепловые сети | 30,68 | 80 |
| 30 | От ТК-573-18а-4 до здания Попова, 58 | тепловые сети | 26,7 | 100 |
| 31 | Островского, 87 | канализация | 402,55 |  |
| 32 | Островского, 87 | канализация | 89,95 |  |
| 33 | Маршрутная | канализация | 500 |  |