## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2009год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт насосной для холодного водоснабжения(сантехнические работы) в жилом доме по адресу:ул.Челюскинцев,21.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект ООО "Домен" ,2008год
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________340200,28 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________254979,87 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________33325,45 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13681,02 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________130,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1кв.__2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр65-03-05 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02 | 1208.99 | 1163.48 | 45.51 | 15.32 | 24.18 | 23.27 | 0.91 | 0.31 | 95.76 | 1.92 | 1.12 | 0.02
2 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 | 1168.06 | 1157.9 | 10.16 | 3.42 | 46.72 | 46.32 | 0.4 | 0.14 | 95.3 | 3.81 | 0.25 | 0.01
3 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 насос | 2 | 80.19 | 74.93 | 5.26 | 0.32 | 160.38 | 149.86 | 10.52 | 0.63 | 5.668 | 11.34 | 0.032 | 0.06
4 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 4 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 11079.72 | 749.32 | 52.6 | 3.16 | 14.17 | 56.68 | 0.08 | 0.32
5 | СЦМ-300-1494 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -4 | 2412.52 |  |  |  | -9650.08
6 | Прайс-лист | Насос повысительный KV 10/5Т(33780,56руб.*3%*1,2%) | шт | 2 | 7018.81 |  |  |  | 14037.62
7 | Прайс-лист | Насос пожаротушения NKP32/200/210А/BAQE/7,5/2Т(55186,2руб.*3%*1,2%) | шт | 2 | 11466.4 |  |  |  | 22932.8
8 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 6 | 264.8 | 18.99 | 5.09 |  | 1588.8 | 113.94 | 30.54 |  | 1.47 | 8.82 | 0.02 | 0.12
9 | СЦМ-300-1268 | Вентили фланцевые диаметром 40 мм 15кч19п | шт | -6 | 135.06 |  |  |  | -810.36
10 | Прайс-лист | Затвор дисковый д-40мм Tecofi | шт | 4 | 335.44 |  |  |  | 1341.76
11 | Прайс-лист | Обратный клапан двустворчатый д-40мм Tecofi | шт | 2 | 357.47 |  |  |  | 714.94
12 | ТЕР18-05-002-05 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 80 мм | 10 вставок | 0.2 | 5449.22 | 210.33 | 59.14 | 0.63 | 1089.84 | 42.07 | 11.83 | 0.13 | 15.91 | 3.18 | 0.17 | 0.03
13 | СЦМ-300-1152 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6МПа (16кгс/см2) , диаметром 80 мм | комплект | -2 | 441.02 |  |  |  | -882.04
14 | Прайс-лист | Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый д-80мм Tecofi | шт | 2 | 516.66 |  |  |  | 1033.32
15 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 6 | 802.59 | 37.6 | 9.94 | 0.31 | 4815.54 | 225.6 | 59.64 | 1.86 | 2.91 | 17.46 | 0.04 | 0.24
16 | СЦМ-300-1335 | Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -6 | 524.59 |  |  |  | -3147.54
17 | Прайс-лист | Затвор дисковый д-100мм Tecofi | шт | 4 | 475.44 |  |  |  | 1901.76
18 | Прайс-лист | Обратный клапан двустворчатый д-100мм Tecofi | шт | 2 | 754.73 |  |  |  | 1509.46
19 | ТЕРм12-12-003-06 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100 | шт. | 1 | 231.64 | 82.08 | 131.7 | 22.06 | 231.64 | 82.08 | 131.7 | 22.06 | 6 | 6 | 1.3 | 1.3
20 | Прайс-лист | Задвижка с электроприводом д-100мм | шт | 1 | 7264 |  |  |  | 7264
21 | ТЕР20-02-020-07 | Установка виброопоры | 10 виброизоляторов | 0.4 | 1590.42 | 121.17 | 4.64 |  | 636.17 | 48.47 | 1.86 |  | 8.6 | 3.44 | 0.06 | 0.02
22 | СЦМ-300-0150 | Виброизоляторы пружинные к вентиляторам ДО-44 | шт | -4 | 126.38 |  |  |  | -505.52
23 | Прайс-лист | Виброопора для насосов М10 | шт | 4 | 146.08 |  |  |  | 584.32
24 | ТЕР16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 14071.1 | 1001.03 | 190.91 | 7.7 | 2110.67 | 150.15 | 28.64 | 1.16 | 76.59 | 11.49 | 2.18 | 0.33
25 | ТЕР16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 10608.14 | 797.92 | 125.05 | 4.4 | 318.24 | 23.94 | 3.75 | 0.13 | 61.05 | 1.83 | 1.42 | 0.04
26 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.026 | 6305.25 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 163.94 | 13.19 | 1.36 | 0.06 | 37.07 | 0.96 | 0.59 | 0.02
27 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 3911.93 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 78.24 | 10.14 | 1.05 | 0.05 | 37.07 | 0.74 | 0.59 | 0.01
28 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 9 | 215.4 | 3.1 |  |  | 1938.6 | 27.9 |  |  | 0.22 | 1.98
29 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 6 | 18.56 |  |  |  | 111.36
30 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.046 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 6.2 | 3.81 | 2.07 |  | 5.01 | 0.23
31 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 150.18 | 82.77 | 45.05 |  | 27.03 | 14.9 | 8.11 |  | 5.01 | 0.9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 60751.71 | 1724.96 | 344.98 | 29.69 |  | 130.78 |  | 2.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 264423.76 | 13449.48 | 1576.75 | 231.54 |  | 130.78 |  | 2.52
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-4, 8, 12, 15, 24-28, 30-31, 6-7, 9-11, 13-14, 16-18, 21-23, 29, 19-20) | [8 empty] | 310.5 | 258.74 | 51.75 | 4.45
1кв. 2009 год ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,25 (Поз. 1-2, 5, 3-4, 8, 12, 15, 24-28, 30-31, 6-7, 9-11, 13-14, 16-18, 21-23, 29, 19-20) | [8 empty] | 203361.55 | 11465.79 | 1180.01 | 197.39
Накладные расходы | [8 empty] | 14380.44
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 546,13) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 379.89
80%*0,94 ФОТ (от 811,97) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 610.6
128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 11945) (Поз. 3-4, 8, 12, 15, 24-28, 30-31) | [8 empty] | 12935.24
128%*0,94 ФОТ (от 377,92) (Поз. 6-7, 9-11, 13-14, 16-18, 21-23, 29) | [8 empty] | 454.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 9501.12
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 546,13) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 273.07
60% ФОТ (от 811,97) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 487.18
83% ФОТ (от 377,92) (Поз. 6-7, 9-11, 13-14, 16-18, 21-23, 29) | [8 empty] | 313.67
83%*0,85 ФОТ (от 11945) (Поз. 3-4, 8, 12, 15, 24-28, 30-31) | [8 empty] | 8427.2
Итого | [8 empty] | 288305.32 |  |  |  |  | 130.78 |  | 2.52
НДС 18% | [8 empty] | 51894.96
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 340200.28 |  |  |  |  | 130.78 |  | 2.52
Составил
Проверил