Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации на капитальный ремонт бульвара

по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Советская

| Основание для проектирования | - Решение Пермской городской Думы |
| --- | --- |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| Генеральная проектная организация | Определяется на основании торгов |
| Источник финансирования | Городской бюджет |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Место расположения объекта и границы проектирования | от ул. Орджоникидзе до ул. Советская в Ленинском районе г. Перми |
| Основные технико-экономические показатели | Площадь участка – 10605,4 м2 Площадь асфальтового покрытия тротуара – 866,1 м2 , из них тротуар с лестницей 132,8 м2, Длинна паребрика - 278,26 м., Парапет бетонный: ограждение лестницы – 54,33 м., ограждение газона – 59,27 м. Площадь газонов – 1039,3 м2 |
| Основные требования к архитектурно-планировочному решению | - Без изменения основного планировочного решения. - Не нарушая общее стилевое направление бульвара Комсомольского проспекта проектом принять вид ограждения, вписывающийся в рельеф местности. |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам | - Применение новых технологий и современных материалов. - Твёрдое покрытие дорожек в плиточном исполнении (плитка мелкоразмерная). |
| Основные требования к малым архитектурным формам | - малые архитектурные формы: (скамья, урна) – сохранение существующих. |
| Объём проектных работ | - Ремонт покрытия тротуара. - Ремонт газона. - Установка недостающих МАФ. |
| Согласование | - Предварительное согласование эскизных решений проекта с: - комитетом по культуре, - архитектурно-планировачным управлением. |
| Дополнительные требования | - Метод определения стоимости - ресурсный в текущих ценах на момент выдачи ПСД в ГЭСН; рабочую документацию согласовать в установленном законом порядке со всеми заинтересованными организациями. |
| Исходные данные и согласования | - Выполнить сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями. |
| Особые условия | 1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ. 5. |
| Состав выдаваемой проектной документации | Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. |
| Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |

Представитель Заказчика:

Директор МУ «Пермблагоустройство»           _________________            И.А.Денисов

Представитель Подрядчика:

Руководитель                                                  ___________________           ______________

ФИО