Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку  медицинского оборудования

02 апреля 2009г.                                          г.Пермь                             №1(25-09 поставка мед. оборуд )

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                  – председатель комиссии

- 2. Бушуева Е.Н.

- 3. Агафонова Е.Ю.

- 4. Чижова Ю.Н.

- 5. Яркова С.А.                                   –  секретарь

- 6. Мишин С.М.                                 – представитель Заказчика

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@lpu, pofoms.ru

2. Предмет закупки: поставка медицинского оборудования: Аппаратно-программный комплекс «Андро-Гин»

3. Максимальная цена контракта: 246 000,00  рублей.

4. Источник финансирования закупки:

за счёт предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (средства от проведения УМО работников, занятых  на работах с вредными производственными факторами)

5. Условия оплаты:

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и  получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение 30 календарных дней после подписания  контракта.

Количество штук: 1 шт

Место  поставки:  614107,г.Пермь, ул.Грачёва,12, отделение платных услуг.

Аппаратно – программный комплекс «Андро-Гин» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав аппарата: - Аппарат «Андро-Гин» - Ректальный (вагинальный) зонд электростимуляции, магнито – лазерной терапии - Уретральные катетеры электростимуляции - Накожный нейростимулятор - Накожный магнитно-лазерный стимулятор - Очки цветоритмотерапии - Программное обеспечение | Наличие |
| 2 | Назначение | Лечение заболеваний мочеполовой сферы мужчин и женщин |
| 3 | Показания | Урологические и гинекологические заболевания |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие (при поставке товара) |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие (при поставке товара) |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие(при поставке товара) |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| Характеристики |  |  |
| 1. | Длина волны излучения, мкм: - полупроводникового лазерного - светодиодного | 0,8÷0,9 0,9÷1,0 |
| 2. | Суммарная мощность полупроводникового лазера и светодиодного излучателя, мВт | Не менее 7 |
| 3. | Магнитная индукция, мТл: - в излучателе магнитно-лазерном внутриполостном - в кольцеобразном магните излучателя накожного | Не менее 15 Не менее 40 |
| 4. | Регулировка тока в импульсе блока внутриполостной электростимуляции, мА | В пределах от 0 до 100 |
| 5. | Период следования пачек импульсов и пауз для блока внутриполостной электростимуляции | В пределах 1 – 10 сек. с интервалом в 1 сек. |
| 6. | Модуляция по частоте последовательности ассиметричных биполярных импульсов для блока внутриполостной электростимуляции, Гц | Не менее 10, не более 120 |
| 7. | Регулировка тока в импульсе блока накожной электростимуляции, мА | В пределах от 0 до 100 |
| 8. | Период следования пачек импульсов и пауз блока накожной электростимуляции | В пределах 1 – 10 сек. с интервалом в 1 сек. |
| 9. | Модуляция по частоте последовательности биполярных ассиметричных импульсов блока накожной электростимуляции, Гц | Не менее 10, не более 120 |
| 10. | Отображение выбранных видов терапевтического воздействия и их параметров | На информационном табло, на передней панели |
| 11. | Непрерывный режим работы | Не более 8 часов с перерывом не менее 10 мин. |
| 12. | Напряжение, В/Гц | 220±22/50 |
| 13. | Масса, кг | Не более 10 |
| 14. | Площадь, занимаемая комплексом с принадлежностями, кв. м | Не более 1,5 |
| 15. | Средняя наработка на отказ, ч | Не менее 5 000 |
| 16. | Средний срок службы, лет | Не менее 5 |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 4 (четыре) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 25-09 поставка мед.оборудов..

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № 25-09 поставка мед.обрудов.)

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Бузмаков Валерий Юрьевич 614111,г.Пермь,ул.Моторостроителей, 9-97 | 01.04.2009г. | 11-02 | 230 000, 00 |
|  | ООО «Медицина компания «Полимед» 614000, г.Пермь, ул. Советская, 28 | 01.04.2009г. | 11-05 | 220 000, 00 |
|  | ООО «Группа ВЕК» 614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74 | 01.04.2009г. | 12-41 | 245 400, 00 |
|  | ООО «Текстильный дом» 614064,г.Пермь,ул.Чкалова,7 | 01.04.2009г | 15-10 | 219 770,00 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

допустить:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | ИП Бузмаков Валерий Юрьевич |
| 2. | ООО «Медицина компания «Полимед» |
| 3. | ООО «Группа ВЕК» |
| 4. | ООО «Текстильный дом» |

8. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Текстильный дом» (614064,г.Пермь,ул.Чкалова,7) подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

- Признать, что предложение о цене контракта  ООО «Медицина компания «Полимед» (614000, г.Пермь, ул. Советская, 28) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Гилёва Ф.А.

Мишин С.М.

Бушуева Е.Н.

Агафонова Е.Ю.

Чижова Ю.Н.

Яркова С.А