Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г.

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Предоставить документ |
|  | 6 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина перчатки, мм. | 250 | Указать |
|  | 8 | Толщина: палец, мм | 0,18 | Указать |
|  | 9 | Толщина: ладонь, мм | 0,15 | Указать |
|  | 10 | Толщина: манжета, мм | 0,11 | Указать |
|  | 11 | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. | Наличие |  |
|  | 12 | Прочность на разрыв (N) | 10,5 | Указать |
|  | 13 | Цвет белый | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности, лет. | 3 | Указать |
|  | 15 | Размеры: S,M,L | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, пар размера S | 5 000 | 5 000 |
|  | 17 | Цена за пару |  |  |
|  | 18 | Сумма |  |  |
|  | 19 | Количество, пар размера M | 2000 | 2 000 |
|  | 20 | Цена за пару |  |  |
|  | 21 | Сумма |  |  |
|  | 22 | Итого по позиции |  | - |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие. | Наличие |  |
|  | 6 | Длина перчатки, мм | 240 | Указать |
|  | 7 | Манжета | С валиком | Указать |
|  | 8 | Толщина: палец, мм | 0,13 | Указать |
|  | 9 | Толщина: ладонь, мм | 0,12 | Указать |
|  | 10 | Толщина: манжета, мм | 0,08 | Указать |
|  | 11 | Срок годности, лет | 5 | Указать |
|  | 12 | Размеры: S,M,L | Наличие |  |
|  | 13 | Упакованы: 100 штук в блоке, 1000 штук в коробке | Наличие |  |
|  | 14 | Соответствуют ГОСТу Р 52239-2004 | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, пар размера S | 14 000 | 14 000 |
|  | 16 | Цена за пару |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
|  | 18 | Количество, пар размера M | 8000 | 8 000 |
|  | 19 | Цена за пару |  |  |
|  | 20 | Сумма |  |  |
|  | 21 | Итого по позиции |  | - |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Перчатки хирургические нестерильные, опудренные | Наличие |  |
|  | 6 | Текстурированная рабочая поверхность | Наличие |  |
|  | 7 | Форма неанатомическая | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета | С валиком | Указать |
|  | 9 | Размеры: 6, 7, 8, 9 | Наличие |  |
|  | 10 | Упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, пар размера 6 | 9 000 | 9 000 |
|  | 12 | Цена за пару |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
|  | 14 | Количество, пар размера 7 | 21000 | 21 000 |
|  | 15 | Цена за пару |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
|  | 17 | Итого по позиции |  | - |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Предоставить документ |
|  | 6 | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. | Наличие |  |
|  | 7 | Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная и покрытая силиконом. | Наличие |  |
|  | 8 | Внутренняя поверхность: с полимерным и силиконовым покрытием. | Наличие |  |
|  | 9 | Длина перчатки, мм | 295 | Указать |
|  | 10 | Манжета | Без валика | Указать |
|  | 11 | Толщина: палец, мм | 0,22 | Указать |
|  | 12 | Толщина: ладонь, мм | 0,2 | Указать |
|  | 13 | Толщина: манжета, мм | 0,2 | Указать |
|  | 14 | Срок годности, лет | 5 | Указать |
|  | 15 | Размерыры: от 5,5 до 9,5 | Наличие |  |
|  | 16 | Вирусная проницаемость: в соответствии с ASTM F-1671. | Наличие |  |
|  | 17 | Прочность на разрыв (N) - 19. | Наличие |  |
|  | 18 | Цвет белый. | Наличие |  |
|  | 19 | Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455 (части 1,2 и3)-ISO 9001 и/или ISO 13485-EN 552-EN 556. | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, пар размера 8 | 200 | 200 |
|  | 21 | Цена за пару |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
|  | 23 | Итого по позиции |  | - |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Предоставить документ |
|  | 6 | Специализированные хирургические стерильные неопудренные перчатки для ортопедии и травматологии | Наличие |  |
|  | 7 | Манжета | С валиком | Указать |
|  | 8 | Внутренняя поверхность обработана полиуретаном и силиконом. | Наличие |  |
|  | 9 | Толщина: палец, мм | 0,33 | Указать |
|  | 10 | Толщина: ладонь, мм | 0,3 | Указать |
|  | 11 | Толщина: манжета, мм | 0,26 | Указать |
|  | 12 | Срок годности, лет | 5 | Указать |
|  | 13 | Количество, пар размера 8 | 200 | 200 |
|  | 14 | Цена за пару |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
|  | 16 | Итого по позиции |  | - |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Предоставить документ |
|  | 6 | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, синтетические. | Наличие |  |
|  | 7 | Материал | Неопрен |  |
|  | 8 | Форма анатомическая эргономично-изогнутая, манжета без валика | Наличие |  |
|  | 9 | Длина, мм | 310 | Указать |
|  | 10 | Наружная поверхность: микро-текстурированная, хлорированная и покрытая силиконом. | Наличие |  |
|  | 11 | Внутренняя поверхность: покрыта полиуретаном и силиконом. | 0,22 | Указать |
|  | 12 | Манжета | Без валика | Указать |
|  | 13 | Толщина: палец, мм | 0,185 | Указать |
|  | 14 | Толщина: ладонь, мм | 0,175 | Указать |
|  | 15 | Толщина: манжета, мм | 0,18 | Указать |
|  | 16 | Цвет: зеленый |  |  |
|  | 17 | Срок годности, лет | 3 | Указать |
|  | 18 | Размерыры: от 5,5 до 9,0 | Наличие |  |
|  | 19 | Соответствие стандартам: Российскому: ГОСТ Р 52238-2004, Европейскому: EN 455(части 1,2 и 3)-ISO 9001-ISO 13485-EN 552-EN 556. | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, пар размера 8 | 200 | 200 |
|  | 21 | Цена за пару |  |  |
|  | 22 | Сумма |  |  |
|  | 23 | Итого по позиции |  | - |
| Итого цена контракта |  |  |  | - |