Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Стент хирургический мочеточниковый из полиуретана марки Цертон с наконечником Тиманна, открытый с одной стороны, закруглённый с другой, с жёлтой цветовой маркировкой по длине, рентгенконтрастный по всей длине. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина прямой части стента 27,5 см. | Указать |  |
|  | 8 | Диаметр стента 1,7 мм | Указать |  |
|  | 9 | Закруглённый кончик стента | Наличие |  |
|  | 10 | Диаметр закруглённого кончика 20 мм | Указать |  |
|  | 11 | Закругление длиной 2 мм | Указать |  |
|  | 12 | Стальной проводник с пластиковым покрытием 0,6 мм х 900 мм | Указать |  |
|  | 13 | Фиксирующий зажим | Наличие |  |
|  | 14 | Заглушка | Наличие |  |
|  | 15 | Интродьюсер | Наличие |  |
|  | 16 | Двойная стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 20 |  |
|  | 19 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Стент хирургический мочеточниковый из полиуретана марки Цертон с наконечником Тиманна, открытый с одной стороны, закруглённый с другой, с зелёной цветовой маркировкой по длине, рентгенконтрастный по всей длине. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина прямой части стента 27,5 см. | Указать |  |
|  | 8 | Диаметр стента 2,1 мм | Указать |  |
|  | 9 | Закруглённый кончик стента | Наличие |  |
|  | 10 | Диаметр закруглённого кончика 20 мм | Указать |  |
|  | 11 | Закругление длиной 4 мм | Указать |  |
|  | 12 | Стальной проводник с пластиковым покрытием 1,1 мм х 900 мм | Указать |  |
|  | 13 | Фиксирующий зажим | Наличие |  |
|  | 14 | Заглушка | Наличие |  |
|  | 15 | Интродьюсер | Наличие |  |
|  | 16 | Двойная стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 20 |  |
|  | 19 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Стент хирургический мочеточниковый из полиуретана марки Цертон с наконечником Тиманна, открытый с одной стороны, закруглённый с другой, с красной цветовой маркировкой по длине, рентгенконтрастный по всей длине. | Наличие |  |
|  | 7 | Длина прямой части стента 27,5 см. | Указать |  |
|  | 8 | Диаметр стента 2,5 мм | Указать |  |
|  | 9 | Закруглённый кончик стента | Наличие |  |
|  | 10 | Диаметр закруглённого кончика 20 мм | Указать |  |
|  | 11 | Закругление длиной 4 мм | Указать |  |
|  | 12 | Стальной проводник с пластиковым покрытием 1,1 мм х 900 мм | Указать |  |
|  | 13 | Фиксирующий зажим | Наличие |  |
|  | 14 | Заглушка | Наличие |  |
|  | 15 | Интродьюсер | Наличие |  |
|  | 16 | Двойная стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 40 |  |
|  | 19 | Общая цена по позиции, руб. | Указать |  |