ИЗВЕЩЕНИЕ № 109 A от «07» апреля 2009 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания – памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

Заказчик: МУК "Объединение муниципальных библиотек"

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания – памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-67-41

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

- Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания – памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25:

| - № пп | - Обоснование | - Наименование | - Ед. изм. | - Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 11,6 |
| 2 | ТЕРрр06-01-001-06 | Разборка покрытий конусов (подвесных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др. фигурных форм) памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди | 10 м2 | 3,6 |
| 3 | ТЕРрр05-01-026-01 | Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: из досок и брусков с прозорами | 1 м2 | 50 |
| 4 | ТЕРрр05-01-026-02 | Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: сплошной из досок | 1 м2 | 50 |
| 5 | ТЕР26-02-016-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ", либо эвивалент | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2 |
| 6 | Прайс-лист | Огнезащитный состав Пирилакс-3000 Р= 245 мл/м2, либо эквивалент | кг | 49 |
| 7 | ТЕРрр06-01-002-04 | Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | 1 м2 | 1160 |
| 8 | Прайс-лист | Картины кровельные из стали с полимерным покрытием | м2 | 1450 |
| 9 | ТЕРрр06-01-002-06 | Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных: оцинкованной сталью | 1 м2 | 36 |
| 9,1 | Прайс-лист | Картины кровельные из стали с полимерным покрытием | м2 | 45 |
| - 11 | - ТЕРрр06-01-006-03 | - Покрытие выступающих частей стен (Карнизная планка) оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,25 м | - 1 пог.м | - 283,7 |
| 12 | Прайс-лист | Карнизная планка | м2 | 70,93 |
| 13 | ТЕРрр06-01-006-03 | Устройство накладного желоба из оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,4м | 1 пог.м | 102,3 |
| 14 | Прайс-лист | Накладной желоб | м2 | 47 |
| 15 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (Вентилируемый конек) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,255 |
| 16 | СЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм | т | -0,1456 |
| 17 | Прайс-лист | Вентилируемый конек | м2 | 36,4 |
| 18 | ТЕРр58-20-05 | Смена обделок из листовой стали, (брандмауэров и парапетов) | 100 м | 0,62 |
| 19 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0558 |
| 20 | Прайс-лист | Кровельные картины | м2 | 13,95 |
| 21 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 0,6 м | 100 м | 0,52 |
| 22 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,2142 |
| 22 | Прайс-лист | Кровельные картины | м2 | 53,55 |
| 24 | ТЕРр58-20-02 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, шириной до: 0,7 м | 100 м | 0,553 |
| 25 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,1792 |
| 25 | Прайс-лист | Кровельные картины | м2 | 44,8 |
| 27 | ТЕРрр06-01-025-01 | Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика | 1 пог.м | 455 |
| 28 | ТЕРр58-20-05 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: кирпичным парапетам стенам | 100 м | 0,85 |
| 29 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0765 |
| 30 | Прайс-лист | Кровельные примыкания | м2 | 19,13 |
| 31 | ТЕРр58-20-06 | Смена обделок граней слуховых окон из листовой стали | 100 м | 0,64 |
| 32 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0576 |
| 32 | Прайс-лист | Кровельные картины | м2 | 14,4 |
| 34 | ТЕРр58-20-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий на слуховых окнах по дереву | 100 м | 0,901 |
| 35 | СЦМ-101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0811 |
| 35 | Прайс-лист | Кровельные примыкания | м2 | 20,28 |
| 37 | ТЕРр58-02-03 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0,08 |
| 38 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 39 | СЦМ-203-0251 | Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2 | м2 | -4 |
| 40 | Прайс-лист | Стоимость слуховых оконных блоков с решетками 1,0х0,8м2 | шт. | 8 |
| 41 | СЦМ-203-9156 | Приборы оконные | комплект | 8 |
| 44 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,85 |
| 45 | ТЕРр53-21-06 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" либо эквивалент | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,85 |
| Водосточная система |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,521 |
| 47 | ТЕРр58-10-06 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,18 |
| 48 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,36 |
| 49 | ТЕРр58-10-03 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,36 |
| 50 | СЦМ-201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140, либо эквивалент | шт | -36 |
| 51 | Прайс-лист | Колено из полимерной стали | шт. | 36 |
| 52 | ТЕРр58-10-05 | Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы) | 100 шт. | 0,18 |
| 53 | ТЕРр58-22-01 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 1,27 |
| 54 | СЦМ-101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | -0,0005 |
| 55 | СЦМ-101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | -0,1168 |
| 56 | Прайс-лист | Стоимость ухватов | шт. | 127 |
| 57 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,02 |
| 58 | СЦМ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,306 |
| 59 | Прайс-лист | Стоимость комплекта ограждения перил | п.м. | 102 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,32 |
| 61 | СЦП3-2-25-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 | 1 т | 6,8856 |
| 62 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,8856 |

- Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Начальная (максимальная) цена контракта –2 523 076 /два миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьдесят шесть/ рублей 91 копейка.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 7, 1 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно в течение 2 (двух) дней с момента получения Заказчиком письменного запроса.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10  час. 00  мин.  28 апреля 2009г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 7, 1 этаж. Суббота – воскресенье выходные дни, рабочий день с 9.00 – до 17.00 местного времени.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  10 час. 00 мин. 28 апреля 2009 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул.Сибирская, д.15, 1 этаж, зал заседаний, в 10 часов  45 минут местного времени    «12» мая  2009 г.