УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального образовательного

учреждения дополнительного образования детей

+ «Детский оздоровительно-образовательный

центр  «Буревестник» г.Перми

_________________А.В. Зверев

«___» _______________ 2009 г.

- Извещение о проведении открытого аукциона № 107 А от  07. 04. 2009 г.

Заказчик -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Буревестник» г.Перми», (614522, Пермский край, Пермский район, д. Алексики, телефон:  8 (342) 277-47-68, 8-902-47-99-491), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Буревестник» г. Перми».

Форма торгов:    открытый аукцион.

Состав  и объёмы  работ: в приложении №1 к извещению.

Срок выполнения работ:   с даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней.

Место выполнения работ: Пермский край, Пермский район, д. Алексики.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 608 117,59 (Один миллион шестьсот восемь  тысяч сто семнадцать ) рублей  59 копеек.

- Порядок предоставления документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению заинтересованного лица и выдается в письменном виде по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Алексики, МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми, кабинет директора с 14.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 08. 04. 2009г. до 17 часов 00 мин. 28. 04. 2009г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Алексики, МОУДОД « Детский оздоровительно-образовательный центр « Буревестник » г. Перми, (кабинет директора) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Место, дата и время проведения  аукциона:

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.15, управление муниципальным заказом, зал заседаний, в 10 часов 30 мин. 12. 05. 2009 г.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Приложение № 1

- к извещению

Техническое задание: локальный сметный расчет

|  |  |  |  |  | МОУ ДОД ДООЛ " Буревестник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на капитальный ремонт наружных сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. 1 608 117,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. 318389,7492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. |  | З/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 10,66 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 18189,37 | 18189,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 8,58 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 14640,23 | 14640,23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного |  | 10 м3 основания |  | 3,4 | 928,44 | 118,42 | 33,97 | 4,79 | 3156,7 | 402,63 |  | 115,5 |  | 16,29 |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1( засыпка песком) |  | 100 м3 грунта |  | 1,4 | 941,64 | 941,64 |  |  | 1318,3 | 1318,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  | м3 |  | 154 | 71,32 |  |  |  | 10983,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  | 1000 м3 грунта |  | 1,743 | 944,03 |  | 944,03 | 123,33 | 1645,44 |  |  | 1645,44 |  | 214,96 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1,4 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 701,82 | 213,14 |  | 488,68 |  | 58,23 |  |  |
| 8 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 2,32 | 29,08 |  | 29,08 | 4,6 | 67,47 |  |  | 67,47 |  | 10,67 |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 50 мм |  | 100 м трубопроводов |  | 2,68 | 489,15 | 272,16 | 205,07 | 26,25 | 1310,92 | 729,39 |  | 549,59 |  | 70,35 |  |  |
| 10 | ТЕРр66-06-01 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м2 |  | 1 м3 |  | 1,7 | 1458,73 | 352,18 | 89,34 | 10,85 | 2479,84 | 598,71 |  | 151,88 |  | 18,45 |  |  |
| 11 | СЦМ-401-0081 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 10мм |  | м3 |  | 1,725 | 380,08 |  |  |  | 655,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,9 | 6920,37 | 1440,09 | 5392,64 | 727,37 | 6228,33 | 1296,08 |  | 4853,38 |  | 654,63 |  |  |
| 13 | прайс ООО " Железобетон" | Плита перекрытия люка П5-8 |  | шт |  | 90 | 224,11 |  |  |  | 20169,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦП1-3-11-1 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) |  | за т груза |  | 7,35 | 49,5 |  |  |  | 363,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦП1-3-12 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) |  | за т груза |  | 1,24 | 75,88 |  |  |  | 94,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦП3-2-10-1 ПЗ*4,95; ОЗП*4,95; ЭМ*4,95; ЗПМ*4,95; МАТ*4,95; ТЗ*4,95; ТЗМ*4,95 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4,95) |  | 1 т |  | 8,59 | 63,76 |  |  |  | 547,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Наружные сети К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 9598,52 | 867,94 |  | 22,85 |  | 0,94 |  |  |
| 18 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 |  | 1 м короба |  | 24 | 114,71 | 17,5 | 34,05 | 1,5 | 2753,04 | 420 |  | 817,2 |  | 36 |  |  |
| 19 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 |  | 1 м короба |  | 8 | 95,05 | 15,55 | 33,27 | 1,5 | 760,4 | 124,4 |  | 266,16 |  | 12 |  |  |
| 21 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,147 | 191724,21 | 3744,82 | 4862,63 | 679,62 | 28183,46 | 550,49 |  | 714,81 |  | 99,9 |  |  |
| 22 | прайс | Втулка " Прагма" Д 160 для прохода труб через ж/б колодец |  | шт |  | 14 | 255,29 |  | 255,29 |  | 3574,06 |  |  | 3574,06 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев |  | 0,705 | 19372,88 | 2050,15 | 2578,24 | 308,27 | 13657,88 | 1445,36 |  | 1817,66 |  | 217,33 |  |  |
| 24 | СЦМ-201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т |  | 0,18 | 7802,88 |  |  |  | 1404,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-103-0753 | Люк чугунный легкий |  | шт |  | 7 | 506,05 |  |  |  | 3542,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-440-9155 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм |  | м |  | -10,624 | 432,31 |  |  |  | -4592,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 |  | -1,3677 | 1737,21 |  |  |  | -2375,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | прайс | Плиты железобетонные перекрытий колодцев марки ПП 10-1 |  | шт |  | 7 | 513,83 |  |  |  | 3596,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | прайс | Плиты железобетонные днищ колодцев марки ПН 10 |  | шт |  | 7 | 610,5 |  |  |  | 4273,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.3 |  | шт |  | 12 | 348,71 |  |  |  | 4184,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.6 |  | шт |  | 8 | 703,92 |  |  |  | 5631,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | прайс | Кольца железобетонные объемные марки КС 10.9 |  | шт |  | 1 | 703,92 |  |  |  | 703,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка горловин колодцев из керамического кирпича: толщиной в 1/2 кирпича при объеме кладки до 5м3 |  | 1 м3 |  | 0,12 | 699,62 | 169,85 | 3,39 |  | 83,95 | 20,38 |  | 0,41 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Наружные сети К1Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,086 | 80520,93 | 2975,03 | 3371,14 | 479,7 | 6924,8 | 255,85 |  | 289,92 |  | 41,25 |  |  |
| Раздел 5. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем |  | 100 м2 площади уплотнения |  | 0,175 | 852,87 | 91,94 | 90,5 | 12,04 | 149,25 | 16,09 |  | 15,84 |  | 2,11 |  |  |
| 36 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 1,4 | 506,44 | 43,7 | 0,26 |  | 709,02 | 61,18 |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,175 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 238,74 | 78,06 |  | 9,9 |  | 3,04 |  |  |
| 38 | ТЕР11-01-011-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) |  | 100 м2 стяжки |  | 0,175 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 79,11 | 1,98 |  | 3,43 |  | 1 |  |  |
| Раздел 6. благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных |  | 100 м3 конструкций |  | 1,14 | 930,79 | 205,56 | 725,23 | 69,06 | 1061,1 | 234,34 |  | 826,76 |  | 78,73 |  |  |
| 40 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций |  | 0,09 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 | 570,58 | 866,11 | 259,09 |  | 607,02 |  | 51,35 |  |  |
| 41 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  | 100 м |  | 1,82 | 2362,69 | 839,6 | 1523,09 | 128,59 | 4300,1 | 1528,07 |  | 2772,02 |  | 234,03 |  |  |
| 42 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,68 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 1687,33 | 121,86 |  | 1539,29 |  | 163,07 |  |  |
| 43 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 |  | 78,2 | 74,92 |  |  |  | 5858,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 2,28 | 2866,63 | 315,93 | 306,41 | 46,38 | 6535,92 | 720,32 |  | 698,61 |  | 105,75 |  |  |
| 45 | ТЕР27-07-002-04 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*3) |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 2,28 | 626,22 | 19,5 | 29,13 | 4,11 | 1427,78 | 44,46 |  | 66,42 |  | 9,37 |  |  |
| 46 | ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см |  | 100 м2 покрытия |  | 2,28 | 4346,48 | 139,67 | 103,71 | 22,55 | 9909,97 | 318,45 |  | 236,46 |  | 51,41 |  |  |
| 47 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 м2 покрытия |  | 2,28 | 2983,11 | 139,67 | 70,67 | 15,2 | 6801,49 | 318,45 |  | 161,13 |  | 34,66 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204081,77 | 44774,62 |  | 22312,25 |  | 2185,52 |  |  |
| ОЗП=6,78,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,78,МАТ=4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761228,86 | 258797,3 |  | 60466,2 |  | 12632,31 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965310,63 | 303571,92 |  | 82778,45 |  | 14817,83 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577954,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82778,45 |  |  | 82778,45 |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318389,75 | 303571,92 |  |  |  | 14817,83 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249578,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,846 ФОТ (от 231 522,76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156694,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00%*0,846 ФОТ (от 37 779,58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41549,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,846 ФОТ (от 3 369,66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,00%*0,94 ФОТ (от 9 606,58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9752,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 5 891,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6379,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 138,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 1 108,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00%*0,94 ФОТ (от 16 174,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15812,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00%*0,846 ФОТ (от 12 799,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15376,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147922,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 231 522,76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88557,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00%*0,85 ФОТ (от 24 553,77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18574,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 3 369,66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 9 606,58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4803,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 13 225,81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9555,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 5 891,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4156,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 138,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 1 108,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 16 174,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9704,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 12 799,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10335,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362811,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245306,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608117,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |