МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА»

Направляем Вам  разъяснения  согласно ст. 34 федерального закона № 94-ФЗ по аукционной документации по открытому аукциону № 103А по обустройству и содержанию «Места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми.

Вопрос №1: «Прошу разъяснить имеет ли право участник  размещения заказа привлекать  для исполнения заказа субподрядную организацию. В случае невозможности её привлечения прошу указать конкретные  виды работ, которые необходимо иметь в лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности и в лицензии  участника размещения заказа  по сбору , использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов.»

Ответ: Исходя из положений пункта 1 ст. 706 ГК РФ, пунктов 5.1.11 и 7.3 проекта муниципального контракта, участник размещения заказа имеет право  привлечь для исполнения заказа субподрядную организацию.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе деятельности Строительство зданий и сооружений  1 и 2 уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, которые должны быть указаны в лицензии:

Земляные  работы:

Разработка выемок, вертикальная планировка.

Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек.

Земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах.

Монтаж легких ограждающих конструкций:

Металлические конструкции.

Кровельные работы:

Устройство кровель из штучных материалов.

Благоустройство территории:

Устройство  проездов, пешеходных дорожек и площадок.

Устройство открытых спортивных сооружений.

Озеленение территорий.

Отделочные работы:

Производство фасадных работ.

Производство декоративных отделочных работ.

Санитарно-технические работы.

Работы  по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:

Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков.

Установка запорной арматуры.

Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов).

Работы по устройству  внутренних инженерных  систем и оборудования:

Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

Установка санитарно-технических приборов.

Установка при боров учета и контроля.

Специальные работы.

Работы по устройству  наружных инженерных сетей  и коммуникаций:

Прокладка  сетей электроснабжения:

- до 1 кВ включительно.

Виды работ, которые должны быть указаны в лицензии участника размещения заказа по сбору , использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов:   работы по сбору, транспортированию и размещению опасных отходов.

Вопрос № 2: «Прошу указать Закон, в соответствии с которым заказчиком выставлено требование  о наличии лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, а также  указать, какие именно работы  из технического задания необходимо выполнять, имея данную  лицензию.»

Ответ:  Федеральные законы «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ, п. 74 ч. 1 ст. 17;  «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, ст. 9; «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г.       № 94-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 11;  Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР РФ от 02.12.2002 г. № 786.

Соответственно лицензированию подлежат работы по очистке территории зоны отдыха, пешеходных дорожек от мусора и грязи (сбор) (Техническое задание, Раздел 3, подраздел «Комплексная уборка») и по ежедневной уборке территории и ежедневной вывозке  мусора из контейнеров (сбор, транспортирование, размещение) (Техническое задание, Раздел 4).

Директор									      Н.И. Некрасов