Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |

Электромонтажные работы

| 1 | Разработка грунта вручную, для устройства постели. | м.куб. | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Устройство постели для кабелей напряжением до 1кв. | 100м.постели | 0.7 |
| 3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м кабеля | 0,7 |
| 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 5 |
| 5 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 9 |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 2 |
| 7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 96 |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 11 |
| 9 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 3 |
| 10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 16 | 100 жил | 0,3 |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 | 100 жил | 0,05 |
| 12 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 240 | 100 жил | 0,08 |
| 13 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 5х16 | 100 м трассы | 3,5 |
| 14 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 5х35 | 100 м трассы | 0,3 |
| 15 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х120 | 100 м трассы | 0,7 |

Пусконаладочные работы

| 16 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | фазировка | 8 |

Все работы должны производиться согласно, Правил ТБ, ПУЭ, ПТЭЭП, НПБ, СНиП и ГоСТ РФ