уралсвязьинформ

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Пермский филиал электросвязи

Пермский территориальный узел электросвязи

ул. Крупской, д. 2, г. Пермь, Россия, 614060

тел. (342) 260-43-30, факс (342) 290-04-75

e-mail: perm-tues@perm.usi.ru    Internet; www.perm.usi.ru

р/с 40702810600007230303 в ЗАО АКИБ «Почтобанк» г. Пермь

к/с 33101810400000000705 БИК 045773705 ОКПО 408869918

ОГРН 1025900510349 ИНН/КПП 5902183094/590602007

На № _    /^      пт О/ Q4. ЛХ21УЗ

Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №1»

Л.А. ЕВСТИФЕЕВОЙ

Технические условия

Проектируемый объект: «Поликлиника» по адресу: ул. Ленина, 16 в Ленинском районе г. Перми подключить к воздушной стоечной линии радиофикации на доме № 12 по ул. Ленина.

Предусмотреть временный вынос радиофидера из зоны строительства с последующим его восстановлением через проектируемый объект.

Е[ри подвеске проводов учесть перепад высот.

Проект согласовать с цехом радиофикации Пермского ТУЭС по телефонам: 265-85-78; 260-48-39.

Технические условия действительны 2 года.

Главный инженер		СИ. Клопов

А.В.Шарова (342) 222-49-60

ДПиР

Управление	здравоохранения

администрации города Перми

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Ул. Советская, 22, г. Пермь, 614000

Тел./факс (342) 210-99-91 E-mail: priroda@perm.permregion.ru

http://www.ecology.permregion.ru

ОКПО 52254767, ОГРН 102590051461,

ИНН 5904082510

№

На №	от

Г	П

Технические условия   № 316 от 21.12.  2007

Наименование  и  адрес  объекта - Строительство поликлиники в кв.  85 Ленинского

района г. Перми.

Инициатор деятельности - Управление здравоохранения администрации города Перми.

Условия строительства:

1.	Разделом проекта «Охрана окружающей среды» предусмотреть:

- Благоустройство и озеленение прилегающей территории.

- Места для парковки автомобилей. Емкость автостоянки должна удовлетворять потребностям будущих сотрудников и посетителей проектируемого здания.

- Соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1Л. 1200-03.

- Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства, включая:

- установку временного защитного ограждения строительной площадки,

- ограждение существующих деревьев,

- определение видов и объемов образующихся отходов и мест их размещения.

- систематический вывоз отходов,

- недопущение загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод,

- предотвращение выноса грязи автотранспортом, выезжающим со строительной площадки.

- При сдаче в эксплуатацию необходимо предоставить документы, подтверждающие размещение отходов в санкционированных местах.

- На период эксплуатации соблюдать требования природоохранного законодательства, а именно:

3.1. Определить виды образующихся отходов и места их размещения.

3.2,. Получить  разрешение   на  выброс   загрязняющих   веществ   в   атмосферу   и   лимиты   на

размещение отходов в природной среде.

- Заключить договор на вывоз отходов с лицензированной организацией.

- При определении мест сбора и размещения образующихся отходов руководствоваться «Правилами обращения с отходами на территории города Перми», утвержденных Решением Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99.

Срок действия технических условий    3 года.

Л.Б. Третьяков

Временно исполняющий обязанности начальника управления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

УПРАВЛЕНИЕ

ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ул. Ленина, 25, г. Пермь, 614000

Тел./факс (3422) 12-62-80

E-mail: muvb@perm.pennregion.ru

http://www.gorodperm.ru

ОКНО 12061797 ОГРН 1025900533460

ИНН 5902290307

Главному врачу

МУЗ «Городская клиническая

поликлиника № 1»

Л.А.Евстифеевой

06.04.2009  № 11-24-01-459

Технические условия

- Благоустройство территории здания поликлиники (для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ленинского района г.Перми и студентам высших и средних учебных заведений) по адресу: ул. Ленина, 16 в Ленинском районе города Перми, выполнить в соответствии с назначением проектируемого здания.

Отвод поверхностных вод решить проектом.

Стоянку для временного хранения транспорта разместить в границах отведенного под строительство участка вне территории общего пользования.

Запроектировать и выполнить архитектурную подсветку здания.

Технические условия на электроосвещение территории запросить в МУП НО «Горсвет».

При проектировании руководствоваться нормами СНиП 2.07.01-89*.

Рабочий проект согласовать с управлением внешнего благоустройства.

При производстве строительных работ, в границах отведённого участка, предусмотреть место складирования строительного мусора. установку контейнера для сбора бытовых отходов. Вывоз мусора и бытовых отходов производить на полигон в д.Сафроны

Технические условия действительны 2 года

Начальник управления

Н.Б. Уханов

Захаров М.А.

212 57 70