протокол №  5
рассмотрения и оценки котировочных заявок

на строительство комплекса уличных вольер на территории

МУК «Пермский зоопарк»

Муниципальное учреждение культуры «Пермский зоопарк»

г. Пермь						 «15» апреля 2009 года

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке

котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Трофименко Татьяна Петровна

1.2.Заместитель председателя:

Болгова Александра Павловна

1.3. Члены комиссии:

Кардашенко Юрий Игоревич

Головкова Марина Александровна

Комкова Ирина Юрьевна

Локтеева Татьяна Фирсовна

1.4. Секретарь:

Рудакова Ольга Александровна

Отсутствовали:

Члены комиссии:

Головкова Марина Александровна

2. Сведения о заказчике:

Наименование: МУК «Пермский зоопарк»

Директор: Кардашова Людмила Васильевна

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10

Телефон: (342) 212-26-21, 210-30-52

3. Наименование предмета запроса котировок: строительство комплекса уличных вольер на территории МУК «Пермский зоопарк» (извещение № 5 от 01 апреля 2009 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 01 апреля 2009 года).

4.    Максимальная цена муниципального контракта 500000

(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.   Источник финансирования  закупки средства бюджета города Перми

6.   Требованиями, установленными в извещении о проведении

запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

- Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров,

наличие лицензий, сертификатов:

Вольеры для содержания грызунов:

- Валка деревьев – 8,4 м3;

- Корчевка пней с вывозом – 26 шт.

- Вертикальная планировка грунта – 98 м 2.

- Вывозка грунта с погрузкой -18 м.куб.

- Устройство основания из песчанно - гравийной смеси – 21 м.куб.

- Устройство бетонного пола в тамбурах и рабочем коридоре h 12-15см  – 32м.2;

- Устройство бетонного бортика по периметру вольер размером 30*15см. – 32п.м.;

- По основанию из песчанно - гравийной смеси укладывается сетка рабица с ячеей

20*20мм. И толщиной проволоки не менее 2,2мм. Сетка при укладке надежно без зазоров фиксируется между собой и бетонными бортиками обрамления вольер. Обязательная окраска сетки перед укладкой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем сетки – 75м2.;

- Стенки вольер выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки

2,2 мм. В рамках из уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6мм. Рамки по бетонному бортику крепятся к закладным деталям установленных в обрамляющий бетонный бортик. Все металлические детали окрашиваются  темно-зеленой, антикоррозийной краской по металлу. Общий объем стен вольер – 136м2.

- Сетка рабица уложенная на основание вольер засыпается сверху песчанно-гравийной

смесью на толщину 20см. – 14м.3;

- Тамбуры в вольеры выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщиной прово

локи 2,2мм в рамках из уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6 мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем – 16м2;

- Калитки металлические размером h-1.7м В-0,7м. выполняются по той же технологии,

что и стенки тамбуров на металлических навесах, с ручками и металлическими задвижками с обеих сторон. Количество калиток – 7шт.;

- Перекрытия вольер на глубину 2,0 м. от экспозиционной стороны выполняются по той

же технологии, что и стенки вольер. Общий объем 32м2.;

- Следующие перекрытия на глубину 2,0 м. до рабочего коридора выполняются оцинко

ванным железом не менее 0,7мм по металлическому уголку с полкой не менее 45*45мм. Расстояние между уголками не более 0,5м. Оцинкованные листы фиксируются по уголку саморезами по металлу, исключая зазоры. Общий объем оцинкованной кровли – 32м2.;

- Задние стенки вольер и тамбура обшиваются на высоту 2,5м. половинками березовых

не ошкуренных стволов диаметр 60-120мм. Общий объем обшивки – 58м2.

- В вольере № 2 устанавливается разделительная перегородка из не ошкуренных березо

вых стволов диаметр 60-120мм. длиной 3м. и высотой 1,5м. В средине перегородки выполняется сквозное отверстие шириной 50см. и высотой 60см.

17.   Устройство песчанно-гравийного основания в вольерах сверху сетки рабица на толщину 20см. общий объем 15м3.

Строительство летних вольер для содержания крупных попугаев и туканов:

- Разборка асфальтобетонного покрытия – 5м2;

- Разработка грунта для укладки дренажных труб – 2,5м3;

- Укладка дренажных труб диаметр 65-75мм – 16м.;

- Устройство врезки в канализационный колодец – 1место;

- Обратная засыпка дренажа грунтом – 2,5м3;

- Устройство бетонного покрытия толщиной 10см – 5м2;

- Устройство по периметру наружных вольер бетонного бортика с металлическими за

кладными шириной 20см., длиной 20м. и общий объем – 2м3;

- Обшивка задней стенки вольер металлическим сайдингом желтого цвета на высоту

3,8м. общей площадью 39,5м2;

- Обшивка торцевой стенки металлическим сайдингом желтого цвета по уголку 45*45мм,

длиной 3,5м. и общей площадью – 12м2;

- Устройство наружных вольер выполняются из сетки рабица с ячеей 20*20мм и толщи

ной проволоки не менее 2,2мм в рамках из уголка 45*45мм. По периметру уголка сетка фиксируется проволокой 6мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Рамки крепятся по низу к закладным бетонного бортика. Общий объем – 48м2;

- Устройство разделительных перегородок вольер производятся из сетки рабица с ячеей

10*10мм и толщиной проволоки не менее 2мм. Сетка крепится в рамки из уголка 45*45мм и фиксируется по контуру проволокой не менее 5мм. Перегородки устанавливаются на основание вольер и крепятся с наружной вольерой и внутренней капитальной стеной. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Общий объем – 19м2.

- калитки металлические размером h-1,5м. В-0,7м. выполняются по той же технологии,

что и разделительные перегородки на металлических навесах, с ручками и металлическими задвижками с обоих сторон. Количество калиток – 4 шт.

- Перекрытие вольер выполняется с уклоном от капитальных стен h-3,8м к наружным ог

раждениям вольер h-3,0м. Вдоль капитальной стены на ширину 0,8м. и длину 12м. перекрытие выполняется из поликарбоната по металлическому уголку 45*45мм. Остальная часть перекрытия выполняется из металлической сетки с ячеей 20*20мм и толщиной проволоки не менее 2,2мм в рамках из уголка 45*45мм и фиксируется по контуру проволокой 6мм. Все металлические детали окрашиваются темно-зеленой антикоррозийной краской по металлу. Площадь перекрытия из сетки рабица – 16,5м2.

14.   Перед установкой новых окон с подвижными нижними створками выполняется разборка старых окон в количестве 3 шт. размером 135*83 (см). Новые окна исполняются из поликарбоната толщиной не менее 8мм по алюминиевым направляющим того же размера. Верхняя часть окна размером 95*83см выполняется стеклопакетом в алюминиевых уголках. Нижняя часть окна выполняется из двух створок размером 40*83см перемещающихся по алюминиевым направляющим снизу вверх и фиксирующихся в верхнем и нижнем положениях. Наружная створка подымается при помощи тросика  имеющего ввод во внутреннее помещение   и фиксирующегося после подъема створки. Внутренняя створка подымается вручную. Общее количество изготавливаемых окон – 3шт.

15.   вольеры внутри засыпаются песчанно-гравийной смесью толщиной 30см. и общей площадью – 21м2.

- Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе,10, МУК «Пермский

зоопарк»

c)   Сроки выполнения работ: с  23.04.2009г. по 25.05.2009г.

d)   Цена выполняемых работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все расходы Подрядчика, прямо или косвенно, связанные с исполнением Контракта. Участник производит расчеты цены муниципального контракта на основании технического задания и схемы (приложение № 3,4 выдаваемые на руки) представленных Заказчиком, в форме локальных смет (сметного расчета).

e)  Оплата выполненных работ будет произведена  безналичным перечислением, без предоплаты, на основании подписанных сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14), акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение  15 банковских дней после предъявления указанных документов.

7.    До окончания указанного в извещении о проведении запроса

котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8.   Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Пинаев Алексей Павлович 614014, г. Пермь, ул. Каспийская,21 | 420 414, 83 | 5.1. |
| 2 | ООО «Градус» 617420, Пермский край, село Сива, ул. Пушкина, 124а | 428 000, 00 | 5.2. |

9.  Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на

соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки соответствующими требованиям, установлен

ные в извещении о проведении запроса котировок следующих участников:  ИП Пинаев А.П., ООО «Градус».

10.  Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей

всем требованиям,         установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ИП Пинаев А.П. и составила 420414 (Четыреста двадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 83 копейки.

11.  Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

признать победителем в проведении запроса котировок ИП Пинаев Алексей Павлович, адрес регистрации и проживания: 614014, г. Пермь, ул. Каспийская, 21 с ценой муниципального контракта 420414 (Четыреста двадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 83 копейки.

11.1. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем: ООО «Градус», юридический адрес: 617240, Пермский край, село Сива, ул. Пушкина,124а, фактический (почтовый) адрес - 617240, Пермский край, село Сива, ул. Советской Армии,13-8; с ценой муниципального контракта 428000 (Четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

12.   Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

13.   Подписи:                                                           Дата подписания: 15 апреля 2009 год

| Председатель котировочной комиссии | _________________Трофименко Т.П. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии | _________________ Болгова А.П. |
| Члены котировочной комиссии | _________________Комкова И.Ю. |
|  | ________________ Кардашенко Ю.И. |
|  | _________________Локтеева Т.Ф. |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Рудакова О.А. |
| Представитель Заказчика | _________________ Трофименко Т.П. |