Разъяснения №2

аукционной документации на право заключения муниципального контракта «На выполнение капитального ремонта кровель зданий муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми (Литер А, А1) по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 29б»

(извещение № 105 А от 07.04.2009).

Запрос:

Согласно состава видов работ по лицензиям кровельные работы включают в себя весь перечень работ по устройству кровель, включая гидроизоляцию и деформационные швы, т.е. согласно лицензии мы можем выполнять любые виды  кровель. Просьба, разъяснить какое отношение имеют торкретирование, затирка и железнение и антисейсмические швы к аукциону на выполнение капитального ремонта кровель зданий муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми (Литер А, А1).

Разъяснения:

В техническом задании (Приложение №6 к аукционной документации) содержатся:

- п.37 «Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала в плоскости фасадов»,

- п. 47 «Торкретирование поверхности и устройство набрызга : при толщине слоя до 20 мм».

При составлении требований к участникам Заказчик руководствовался перечнем «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденным Приказом от 9 декабря 2008 г. № 274 Министерства регионального развития Российской Федерации.

В соответствии с перечнем, перечисленные выше пункты 37 и 47 относятся к следующим видам работ:

- «Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов

устройство деформационных и антисейсмических швов».

- «Работы по гидроизоляции строительных конструкций

устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение»

И.О. директора гимназии                                         Т.А. Ошвинцева