Приложение № 2 к Извещению №  1  от 16.04.2009 г.

Техническое задание:

«Разработка проектной документации по строительству входной группы  в цокольном этаже 5–ти этажного жилого дома для МОУ ДОД ДЮСТШ «Нортон-Юниор» по адресу г.Пермь.ул.Чкалова,д.44

| 1. Специальные требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | 1. В составе проекта разработать: 1.1.Сбор исходных данных для разработки проекта. 1.2.Разработка эскизного проекта входной группы (Архитектурное решение). 1.3. Разработка конструктивного решения входной группы. 1.4. Разработка эскизного проекта архитектурной подсветки входной группы. 1.5. Разработка проекта организации строительства. 1.6. Схема водоотведения 1.7.Согласование с Заказчиком и городскими службами. 1.8. Разработка генерального плана. 1.9.Топосъемка 1.10. Определить сметную стоимость строительства входной группы. |
| --- | --- |
| 2. Требования к сдаче проекта заказчику | Рабочий проект передать заказчику: - в бумажном виде – 3 экз.; - - в электронном виде – 1 экз. |