Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от 17 апреля 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по текущему ремонту бассейна МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» г. Перми.

Максимальная цена муниципального контракта 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: Пермский край, Нытвенский район, пос. Новоильинский.

Сроки выполнения работ:  30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объёмы работ: демонтаж керамической плитки со стен и дна бассейна, оклейка поверхности бассейна полипропиленовыми пластинами, установка фильтрующей системы, прокладка трубопроводов водоснабжения, установка насоса, установка автохлоратора, ремонт согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ: Не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на работы по текущему ремонту бассейна в МОУ ДОД ДООСЦ «Юность» г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оклейка поверхности бассейна полипропиленовыми пластинами группы РР-В толщиной 5 мм со сваркой листов в один слой со стоимостью материалов и с предварительным демонтажем керамической плитки со стенок и дна бассейна. (Листы полипропилена группы РР-В и полиэтилен группы РЕ-HD должны соответствовать ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами" утв. 29.04.2000г. и СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"). | м2 | 200 |
| 2 | Установка баков для воды массой до 0,5 т со стоимостью баков (емкость переливная из РЕ-НD с системой перелива,с фильтрующим элементом) | шт | 1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 6 | Установка насоса ОК мощностью 14,5 м3/час, 0,74 квт со стоимостью насоса | шт | 1 |
| 7 | Установка автохлораторной со стоимостью оборудования | шт | 1 |

Директор МОУ ДОД ДООСЦ «Юность» 					И. М. Аликин