Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                 4921

Форма № 4

МОУ "ЛИЦЕЙ N2" ПО УЛИЦЕ САМАРКАНДСКОЙ,102 В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    2-1/1

(локальный сметный расчет)

на       ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, объект -  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ С ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           23-12-2008 ЛИСТЫ АР

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1679,513 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       191,794 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.                                                                                          РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕНЫ К=1,25 К ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И

К=1,15 К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МДС81-35.2004 П.4.7 К

ТЕР,КРОМЕ СБ.46,ТЕРр

В СМЕТЕ УЧТЕНЫ К=0,9 К НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ

МДС81-33.2004,К=0,85 К СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ

МДС81-25.2001,ПРИЛ.3 К ТЕР,КРОМЕ ТЕРр

Раздел   1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

1 46-04-006- -Разборка перегородок из              0,19    995,38    156,02       189       159        30     75,01        14

04 ТЕР 59   гипсовых плит                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  839,36     52,53                            10      3,84         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9    882,97                 168

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    530,67                 101

Сметная стоимость                                                   458

2 46-04-012- -Разборка деревянных                1,2172   1510,47    314,47      1839      1456       383    103,91       126

03 ТЕР 59   заполнений проемов дверных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                    1196    105,88                           129      7,74         9

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9   1288,86                1569

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    774,62                 943

Сметная стоимость                                                  4351

3 46-04-012- -Разборка деревянных                  4,01   2484,57    314,47      9963      8702      1261    188,54       756

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ТЕР 59   заполнений проемов оконных с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

подоконными досками                          2170,1    105,88                           425      7,74        31

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9   2253,22                9035

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85   1354,21                5430

Сметная стоимость                                                 24429

4 0904-14-1  -Демонтаж металлических               10,5     30,31     10,42       318       209       109      1,47        15

К=0,7       дверей                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                      19,89      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     16,11                 169

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   72,25%    85х0,85     14,37                 151

Сметная стоимость                                                   638

5 57-2-8     -Разборка покрытий полов              1,11    476,96     27,22       529       499        30     40,59        45

ТЕРр 59     паркетных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  449,74      9,17                            10      0,67         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               367,13                 408

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               312,06                 346

Сметная стоимость                                                  1283

6 57-1-2     -Разборка оснований покрытия          1,11     84,98      -           94        94       -        7,67         9

ТЕРр 59     полов лаг из досок и брусков              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   84,98      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                67,98                  75

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%                57,79                  64

Сметная стоимость                                                   234

7 57-2-3     -Разборка покрытий полов из           1,86    907,43     58,51      1688      1579       109     69,87       130

ТЕРр 59     керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  848,92      19,7                            37      1,44         3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               694,90                1293

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               590,66                1099

Сметная стоимость                                                  4079

8 62-39-2    -Промывка окрашенной                  9,86     92,83      -          915       851       -        7,64        75

ТЕРр 59     поверхности потолков                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   86,26      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                69,01                 680

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                43,13                 425

Сметная стоимость                                                  2021

9 62-39-1    -Промывка окрашенной               50,2425     74,08      -         3722      3392       -        5,98       300

ТЕРр 59     поверхности стен                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   67,51      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                54,01                2713

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                33,76                1696

Сметная стоимость                                                  8131

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                             19258     16941      1922                1472

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   610                  45

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             19258       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                               395       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       17551       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             16111       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             10255       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             45624       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1516

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       17551       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                             45624       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1516

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       17551       -                   -

Раздел   2.  Перегородки

===============================================

10 10-05-001- -Устройство перегородок с           1,4774  13117,19     12,61     19379      2261        19    118,45       175

02 ТЕР 59   одинарным металлическим                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

каркасом и однослойной                      1530,37      -                              -        -          -

обшивкой с обеих сторон

гипсокартонными листами

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   1625,26                2401

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    819,52                1211

Сметная стоимость                                                 22991

11 104-9132-1 -Теплоизоляционный материал         10,652    424,28      -         4519       -         -        -          -

(URSA)                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                             23899      2261        19                 175

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             23899       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             17100       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        2261       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              4519       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              2401       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              1211       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             27511       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   175

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        2261       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                             27511       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   175

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        2261       -                   -

Раздел   3.  Окна

===============================================

ОКОННЫЕ БЛОКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

12 10-01-034- -Установка в жилых и                0,0146  25391,33    644,65       371        45         9    248,49         4

03 ТЕР 59   общественных зданиях оконных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

блоков из ПВХ профилей:                     3096,21     27,69                           -        6,13       -

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема до 2 м2

одностворчатых

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   3317,59                  48

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1672,85                  24

Сметная стоимость                                                   444

13 203-9095-1 -Блоки оконные пластиковые            1,46   1012,32      -         1478       -         -        -          -

11          одностворные открывающиеся,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

площадью до 2 м2                               -         -                              -        -          -

м2

14 10-01-034- -Установка в жилых и                   0,2  15372,42    493,72      3074       418        99    167,58        34

06 ТЕР 59   общественных зданиях оконных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

блоков из ПВХ профилей:                     2088,02     10,38                             2      4,86         1

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   2228,51                 446

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1123,70                 225

Сметная стоимость                                                  3744

15 203-9095-2 -Блоки оконные пластиковые              20    802,92      -        16058       -         -        -          -

02          двухстворные с открывающимися             --------- ---------                     --------- --------- ---------

створками площадью более 2                     -         -                              -        -          -

м2

м2

16 10-01-034- -Установка в жилых и                  3,43  15872,82    500,53     54444      7331      1717    171,53       588

08 ТЕР 59   общественных зданиях оконных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

блоков из ПВХ профилей:                     2137,31     10,38                            36      4,86        17

поворотных (откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых в том числе

при наличии створок глухого

остекления

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   2280,85                7823

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1150,09                3945

Сметная стоимость                                                 66212

17 203-9095-3 -Блоки оконные пластиковые             343       827      -       283661       -         -        -          -

02          трехстворные с открывающимися             --------- ---------                     --------- --------- ---------

створками площадью более 2                     -         -                              -        -          -

м2

м2

18 10-01-035- -Установка подоконных досок из        1,56   7677,09     32,49     11976       466        51     24,59        38

03 ТЕР 59   ПВХ в каменных стенах                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м.                       298,74       1,1                             2      0,43         1

100 м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9    318,43                 497

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    160,56                 250

Сметная стоимость                                                 12723

19 111-1497-2 -Подоконные доски из ПВХ               156     69,64      -        10864       -         -        -          -

07                                м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

20 12-01-010- -Устройство мелких покрытий          0,156   8531,88     28,91      1331       246         5    129,66        20

01 ТЕР 59   (сливы) из листовой                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованной стали(Длина                     1575,4      3,61                             1      0,31       -

156м)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     108%    120х0,9   1705,33                 266

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    872,40                 136

Сметная стоимость                                                  1733

21 61-7-1     -Ремонт штукатурки откосов           0,774   6916,33     47,13      5353      3783        36    383,06       296

ТЕРр 59     внутри здания по камню и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

бетону цементно-известковым                 4887,85     15,87                            12      1,16         1

раствором прямолинейных

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      79%              3873,94                2998

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              2451,86                1898

Сметная стоимость                                                 10249

22 15-02-024- -Облицовка гипсовыми и                2,58   4342,29    108,73     11203      2626       281     81,67       211

01 ТЕР 59   гипсоволокнистыми листами                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

откосов при отделке под                     1017,65     35,87                            93       3,2         8

окраску

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    995,57                2569

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    492,52                1271

Сметная стоимость                                                 15042

23 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными          2,58   1285,16     10,17      3316       962        26     29,22        75

05 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная откосов                           372,86      0,16                           -        0,13       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    352,51                 909

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    174,39                 450

Сметная стоимость                                                  4675

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                            403129     15876      2223                1267

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   146                  28

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            403129       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             72969       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       16022       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            301197       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             15557       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              8199       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            426885       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1295

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       16022       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                            426885       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1295

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       16022       -                   -

Раздел   4.  Двери

===============================================

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

24 0904-14-1  -Установка металлических              10,5     96,22     18,61      1010       343       195      2,42        25

дверей                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                      32,67      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     26,46                 278

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   72,25%    85х0,85     23,61                 248

Сметная стоимость                                                  1536

25 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость металлических              10,5       805      -         8453       -         -        -          -

дверей в комплекте                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                       -         -                              -        -          -

26 0904-14-1  -Установка противопожарные             7,6     96,22     18,61       731       248       141      2,42        18

дверей                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                      32,67      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     26,46                 201

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   72,25%    85х0,85     23,61                 179

Сметная стоимость                                                  1112

27 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость противопожарных             7,6      1350      -        10260       -         -        -          -

дверей в комплекте                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                       -         -                              -        -          -

28 13-03-004- -Окраска металлических               0,362   1116,49     16,15       404        41         6      8,81         3

26 ТЕР 59   огрунтованных поверхностей:               --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=2        эмалью ПФ-115                                 113,8      0,32                           -        0,05       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      81%     90х0,9     92,44                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     67,90                  25

Сметная стоимость                                                   462

ДВЕРИ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ

29 10-01-039- -Установка блоков в наружных и       0,433   5780,64   1559,73      2503       679       675    119,92        52

01 ТЕР 59   внутренних дверных проемах в              --------- ---------                     --------- --------- ---------

каменных стенах площадью                    1567,38    205,18                            89     15,34         7

проема до 3м2 (9 шт.)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   1882,46                 815

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    949,21                 411

Сметная стоимость                                                  3729

30 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость дверей                     43,3       750      -        32475       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         -                              -        -          -

31 10-01-039- -Установка блоков в наружных и        0,51   4359,66   1220,94      2223       729       623    106,86        54

02 ТЕР 59   внутренних дверных проемах в              --------- ---------                     --------- --------- ---------

каменных стенах площадью                    1429,76    152,75                            78      12,1         6

проема более 3м2 (16 шт.)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   1680,63                 857

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    847,44                 432

Сметная стоимость                                                  3512

32 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость дверей                       51      1032      -        52632       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

33 101-0889   -Изделия скобяные для блоков             9     85,56      -          770       -         -        -          -

входных дверей в помещение                --------- ---------                     --------- --------- ---------

однопольных                                    -         -                              -        -          -

комплект

34 101-0890   -Изделия скобяные для блоков            16     85,58      -         1369       -         -        -          -

входных дверей в помещение                --------- ---------                     --------- --------- ---------

двупольных                                     -         -                              -        -          -

комплект

35 101-0950   -Замки врезные оцинкованные с           25     80,79      -         2020       -         -        -          -

цилиндровым механизмом                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

36 15-04-025- -Улучшенная окраска масляными       2,2632    577,12      2,42      1306       873         5     29,87        68

06 ТЕР 59   составами по дереву блоков,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

подготовленных под вторую                    385,86      0,16                           -        0,03       -

окраску дверных

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    364,79                 826

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    180,46                 408

Сметная стоимость                                                  2540

37 61-7-1     -Ремонт штукатурки откосов           0,774   6916,33     47,13      5353      3783        36    383,06       296

ТЕРр 59     внутри здания по камню и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

бетону цементно-известковым                 4887,85     15,87                            12      1,16         1

раствором прямолинейных

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      79%              3873,94                2998

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              2451,86                1898

Сметная стоимость                                                 10249

ДВЕРИ В ПЕРЕГОРОДКАХ

38 10-01-039- -Установка блоков в наружных и        0,11  33016,65     377,4      3632       186        42    132,25        15

03 ТЕР 59   внутренних дверных проемах в              --------- ---------                     --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                   1687,51      -                              -        4,49       -

нерубленых стенах площадью

проема до 3м2 со стоимостью(6

шт.)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   1792,14                 197

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    903,66                  99

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        8                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  3929

39 101-0889   -Изделия скобяные для блоков             6     85,56      -          513       -         -        -          -

входных дверей в помещение                --------- ---------                     --------- --------- ---------

однопольных                                    -         -                              -        -          -

комплект

40 101-0950   -Замки врезные оцинкованные с            6     80,79      -          485       -         -        -          -

цилиндровым механизмом                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

41 15-04-025- -Улучшенная окраска масляными        0,264    577,12      2,42       152       102         1     29,87         8

06 ТЕР 59   составами по дереву блоков,               --------- ---------                     --------- --------- ---------

подготовленных под вторую                    385,86      0,16                           -        0,03       -

окраску дверных

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    364,79                  96

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    180,46                  48

Сметная стоимость                                                   296

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     4    РУБ.                            126293      6984      1725                 540

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   180                  14

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            126293       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              8607       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        7164       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              5157       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              6302       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              3748       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            136343       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   554

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        7164       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     4                   РУБ.                            136343       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   554

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        7164       -                   -

Раздел   5.  ВИТРАЖИ

===============================================

42 10-01-047- -Установка блоков из ПХВ в            0,68  14232,71     463,6      9678      1217       315    143,65        98

02 ТЕР 59   наружных и внутренних дверных             --------- ---------                     --------- --------- ---------

проемах в каменных стенах                   1789,84      8,18                             6       4,7         3

площадью проема более 3 м2

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   1909,49                1298

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    962,84                 655

Сметная стоимость                                                 11631

43 203-9057-2 -Блоки дверные входные                  68   1852,31      -       125957       -         -        -          -

01          пластиковые двупольные                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                       -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     5    РУБ.                            135635      1217       315                  98

----                                             ---------           ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        9                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РУБ.                                                     6                   3

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            135635       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              8146       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        1223       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            125957       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              1298       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               655       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            137589       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   101

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        1223       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     5                   РУБ.                            137589       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   101

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        1223       -                   -

Раздел   6.  Полы

===============================================

44 57-2-7     -Разборка покрытий полов             0,655    127,76      4,88        84        80         3     11,09         7

ТЕРр 59     тех.подвала                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  122,88      1,64                             1      0,12       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                99,62                  65

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%                84,67                  55

Сметная стоимость                                                   205

45 57-3-1     -Разборка плинтусов деревянных        3,34     41,77      -          140       140       -        3,77        13

ТЕРр 59                                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    41,77      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                33,42                 112

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%                28,40                  95

Сметная стоимость                                                   346

46 57-3-2     -Разборка плинтусов цементных         1,04    158,22      -          165       165       -       14,28        15

ТЕРр 59                           100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

158,22      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               126,58                 132

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               107,59                 112

Сметная стоимость                                                   409

47 57-2-1     -Разборка покрытий полов из           14,5    131,48      5,28      1906      1830        77     11,39       165

ТЕРр 59     линолеума и релина                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   126,2      1,78                            26      0,13         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               102,38                1485

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%                87,03                1262

Сметная стоимость                                                  4652

48 57-5-1     -Ремонт дощатых покрытий,             14,5    746,99     13,55     10831      7928       196        45       653

ТЕРр 59     сплачивание со вставкой реек              --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  546,75      2,74                            40      0,27         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               439,59                6374

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               373,65                5418

Сметная стоимость                                                 22623

49 57-4-5     -Смена дощатых полов с                   6   4939,87    186,19     29639     10643      1117       146       876

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       10                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕРр 59     добавлением новых досок до                --------- ---------                     --------- --------- ---------

0,5                                          1773,9     25,99                           156       2,8        17

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1439,91                8639

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%              1223,93                7344

Сметная стоимость                                                 45622

50 57-4-8     -Смена дощатых полов с                   6    167,67      -         1006      1006       -        13,8        83

ТЕРр 59     добавлением новых досок до                --------- ---------                     --------- --------- ---------

добавлять к 57-4-5 при                       167,67      -                              -        -          -

крашеных полах

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               134,14                 805

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               114,02                 684

Сметная стоимость                                                  2495

51 56-23-1    -Обрамление  угловой сталью           0,94   5907,63     27,53      5553       528        26        44        41

ТЕРр 59                           т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

прим.                                                    561,44       5,2                             5      0,48       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      82%               464,64                 437

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      62%               351,32                 330

Сметная стоимость                                                  6320

52 11-01-011- -Устройство стяжек из плит            14,5   1461,43     72,88     21191      1482      1057      9,22       134

07 ТЕР 59   древесноволокнистых                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  102,19      1,73                            25      0,45         7

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    115,03                1668

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85     66,25                 961

Сметная стоимость                                                 23820

53 11-01-036- -Устройство покрытий из                  4    1219,2     65,68      4877      2307       263     48,76       195

01 ТЕР 59   линолеума огнестойкого                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  576,83      5,51                            22      0,98         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    644,65                2579

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    371,24                1485

Сметная стоимость                                                  8941

54 ПРАЙС-ЛИСТ -Стоимость огнестойкого                400       101      -        40400       -         -        -          -

линолеума                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                       -         -                              -        -          -

55 11-01-036- -Устройство покрытий из               10,5   8367,36     65,68     87857      6057       690     48,76       512

01 ТЕР 59   линолеума                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  576,83      5,51                            58      0,98        10

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    644,65                6769

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    371,24                3898

Сметная стоимость                                                 98524

56 11-01-011- -Устройство стяжек цементных         1,152   1443,53     68,96      1663       591        79     45,44        52

01 ТЕР 59   толщиной 20мм                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  512,98     19,98                            23      1,46         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    589,98                 680

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    339,76                 391

Сметная стоимость                                                  2734

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       11                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 11-01-004- -Устройство гидроизоляции            0,637   1550,42    199,57       988       307       127     31,02        20

05 ТЕР 59   обмазочной в один слой                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной 2мм                                 481,36      2,83                             2      0,49       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    535,99                 341

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    308,67                 197

Сметная стоимость                                                  1526

58 11-01-027- -Устройство покрытий на              0,637  10739,29    183,95      6841      1093       117    137,75        88

03 ТЕР 59   цементном растворе из плиток              --------- ---------                     --------- --------- ---------

керамических для полов                      1716,33     41,85                            27      3,38         2

одноцветных с красителем

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9   1946,30                1240

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85   1120,84                 714

Сметная стоимость                                                  8795

59 11-01-027- -Устройство покрытий на               1,17  11096,48    221,26     12983      2008       259    137,75       161

06 ТЕР 59   растворе из сухой смеси с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

приготовлением раствора в                   1716,33     70,05                            82      5,18         6

построечных условиях из

плиток гладких

неглазурованных керамических

для полов одноцветных

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9   1977,52                2314

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85   1138,81                1332

Сметная стоимость                                                 16629

60 11-01-040- -Устройство плинтусов                 3,34     706,3       2,9      2359       480        10     10,34        35

01 ТЕР 59   поливинилхлоридных                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    143,6      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    158,97                 531

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85     91,55                 306

Сметная стоимость                                                  3196

61 11-01-039- -Устройство плинтусов                 1,04    233,56      3,88       243       170         4     11,96        12

02 ТЕР 59   цементных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   163,61      -                              -        0,05       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    181,12                 188

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    104,30                 108

Сметная стоимость                                                   540

62 10-01-060- -Устройство порогов                    0,5    600,06      3,88       300        52         2      8,99         4

01 ТЕР 59                         100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

104,41      -                              -        0,05       -

прим.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9    110,88                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     55,91                  28

Сметная стоимость                                                   383

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       12                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63 57-2-3     -Разборка покрытий полов из           0,21    907,43     58,51       191       178        12     69,87        15

ТЕРр 59     керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  848,92      19,7                             4      1,44       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               694,90                 146

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               590,66                 124

Сметная стоимость                                                   461

64 57-3-2     -Разборка плинтусов цементных         0,61    158,22      -           97        97       -       14,28         9

ТЕРр 59                                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   158,22      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               126,58                  77

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%               107,59                  66

Сметная стоимость                                                   240

65 46-04-001- -Разборка ступеней  бетонных           0,2    569,11    448,18       114        24        90      9,59         2

02 ТЕР 59                         м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

120,93     38,85                             8      2,84         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      99%    110х0,9    158,18                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85     95,07                  19

Сметная стоимость                                                   165

66 10-01-060- -Разборка деревянных  поручней        0,34     75,11      2,48        26        25         1      6,26         2

01 ТЕР 59   перил                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    72,63      -                              -        0,03       -

прим.

К=0,8

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9     77,14                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     38,89                  13

Сметная стоимость                                                    65

67 11-01-011- -Устройство стяжек цементных          0,21   1443,53     68,96       303       108        14     45,44        10

01 ТЕР 59   толщиной 20мм                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  512,98     19,98                             4      1,46       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    589,98                 124

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    339,76                  71

Сметная стоимость                                                   498

68 11-01-031- -Устройство покрытий из               1,12  59119,07    250,49     66213      7713       281    566,77       635

09 ТЕР 59   керамогранита                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                 6886,21     39,02                            44      3,27         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9   7666,23                8586

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85   4414,83                4945

Сметная стоимость                                                 79744

69 412-0122   -Изделия                               112   -504,97      -       -56557       -         -        -          -

архитектурно-строительные из              --------- ---------                     --------- --------- ---------

гранита и других прочных                       -         -                              -        -          -

пород пиленые. 2 группа,

фактурная обработка лицевой

поверхности пиленая А, Б,

плиты облицовочные,

накрывочные, подоконные,

проступи, толщина 20 мм

м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       13                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 101-9050-2 -Гранит керамический для пола          112    209,63      -        23479       -         -        -          -

неполированный цветной                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

м2                       -         -                              -        -          -

71 11-01-039- -Устройство плинтусов из              0,61   2515,64       5,8      1535       224         4     27,14        17

04 ТЕР 59   плиток керамических                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   367,21      -                              -        0,07       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   110,7%    123х0,9    406,50                 248

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   63,75%    75х0,85    234,09                 143

Сметная стоимость                                                  1926

72 10-01-060- -Устройство деревянных                0,34    600,06      3,88       204        35         1      8,99         3

01 ТЕР 59   поручней перил                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   104,41      -                              -        0,05       -

прим.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9    110,88                  38

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     55,91                  19

Сметная стоимость                                                   261

73 10-01-014- -Устройство чистых перегородок         0,7   6257,65      23,5      4380      1386        16    164,45       115

03 ТЕР 59   каркасных с обшивкой фанерой              --------- ---------                     --------- --------- ---------

с двух сторон(ограждение)                   1979,98      -                              -        0,26       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   106,2%    118х0,9   2102,74                1472

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1060,28                 742

Сметная стоимость                                                  6594

74 15-04-025- -Улучшенная окраска по дереву         0,67   1529,76      8,24      1025       583         6      67,3        45

01 ТЕР 59   перил и ограждения                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  869,49      0,16                           -         0,1       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    821,82                 551

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    406,56                 272

Сметная стоимость                                                  1848

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     6    РУБ.                            270034     47238      4451                3917

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   526                  59

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            270034       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            211023       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       47764       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             23479       -         -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            -56557       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             45712       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             31134       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            346880       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3977

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       47764       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     6                   РУБ.                            346880       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3977

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       47764       -                   -

Раздел   7.  Внутренняя отделка

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       14                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================

ПОТОЛКИ

75 61-1-10    -Сплошное выравнивание                 9,6   6949,84     52,95     66718     12495       508     89,76       862

ТЕРр 59     штукатурки внутри здания                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                    1301,52      32,7                           314      0,46         4

сухой растворной смесью (типа

"Ветонит") толщиной до 10мм

для последующей окраски или

оклейки обоями потолков

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      79%              1054,03               10119

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               667,11                6404

Сметная стоимость                                                 83241

76 61-1-10    -Сплошное выравнивание                 0,6   6949,84     52,95      4170       781        32     89,76        54

ТЕРр 59     штукатурки внутри здания                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                    1301,52      32,7                            20      0,46       -

сухой растворной смесью (типа

"Ветонит") толщиной до 10мм

для последующей окраски или

оклейки обоями лестничных

клеток

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      79%              1054,03                 632

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               667,11                 400

Сметная стоимость                                                  5203

77 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными           9,6   2059,76     16,47     19774      7593       158     61,99       595

04 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная по штукатурке                     790,92      0,31                             3      0,21         2

потолков

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    747,72                7178

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    369,90                3551

Сметная стоимость                                                 30503

78 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными           0,6   2261,61     20,59      1357       593        12     77,48        46

04 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная по штукатурке                     988,66      0,39                           -        0,26       -

ТЧ п.3.20   потолков. Окраска стен и

Кзтр=1,25,  потолков в помещениях высотой

Кэм=1,25   от 4 до 8 м, применен

коэффициент к нормам затрат

труда - 1,25 и к нормам

времени использования машин -

1,25

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    934,65                 561

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    462,38                 277

Сметная стоимость                                                  2195

79 15-01-047- -Устройство подвесных потолков         9,6   2068,57    492,02     19858     15135      4723    117,83      1131

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       15                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ТЕР 59   типа "Армстронг" по каркасу               --------- ---------                     --------- --------- ---------

из оцинкованного профиля                    1576,55     11,96                           115      6,14        59

100 м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9   1501,14               14411

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    742,63                7129

Сметная стоимость                                                 41398

80 101-2414-1 -Панели потолочные типа              988,8     48,94      -        48392       -         -        -          -

01          Армстронг ("Байкал") с                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплектующими                                 -         -                              -        -          -

м2

СТЕНЫ

81 61-1-9     -Сплошное выравнивание                 2,6   6038,25     57,17     15699      3065       149     84,87       221

ТЕРр 59     штукатурки внутри здания                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                    1178,84     33,27                            87      0,53         1

сухой растворной смесью (типа

"Ветонит") толщиной до 10мм

для последующей окраски или

оклейки обоями

стен(лестничные клетки)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    71,1%     79х0,9    861,81                2241

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    515,15                1339

Сметная стоимость                                                 19279

82 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными          4,34   1792,72     15,51      7780      2732        67     49,34       214

03 ТЕР 59   водноэмульсионными составами              --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная по штукатурке                     629,51      0,31                             1       0,2         1

стен

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    595,18                2583

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    294,44                1278

Сметная стоимость                                                 11641

83 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными           2,6   1857,22     17,06      4829      1800        44     54,27       141

03 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная по штукатурке                     692,46      0,34                             1      0,22         1

ТЧ п.3.20   стен. Окраска стен и потолков

Кзтр=1,1,   в помещениях высотой от 4 до

Кэм=1,1     8 м, применен коэффициент к

нормам затрат труда - 1,1 и к

нормам времени использования

машин - 1,1

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    654,70                1702

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    323,89                 842

Сметная стоимость                                                  7373

84 15-01-019- -Гладкая облицовка стен,               1,5  11336,55     46,02     17005      5140        69     262,2       393

01 ТЕР 59   столбов, пилястр и откосов                --------- ---------                     --------- --------- ---------

(без карнизных, плинтусных и                3426,95     13,52                            20      0,99         1

угловых плиток) без установки

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       16                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

плиток туалетного гарнитура

на цементном растворе по

кирпичу и бетону

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9   3251,25                4877

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85   1608,42                2413

Сметная стоимость                                                 24295

85 15-06-001- -Оклейка обоями стен по              18,06   3625,37      1,46     65474     12598        26     53,99       975

02 ТЕР 59   монолитной штукатурке и                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

бетону тиснеными и плотными                  697,58      0,16                             3      0,02       -

под окраску

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    659,36               11908

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    326,19                5891

Сметная стоимость                                                 83273

86 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными         24,54   1285,16     10,17     31538      9150       250     29,22       717

05 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная стен                              372,86      0,16                             4      0,13         3

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    352,51                8651

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    174,39                4280

Сметная стоимость                                                 44468

87 61-1-9     -Сплошное выравнивание                16,5   6038,25     57,17     99631     19451       943     84,87      1400

ТЕРр 59     штукатурки внутри здания                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                    1178,84     33,27                           549      0,53         9

сухой растворной смесью (типа

"Ветонит") толщиной до 10мм

для последующей окраски или

оклейки обоями

стен(лестничные клетки)

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    71,1%     79х0,9    861,81               14220

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    42,5%    50х0,85    515,15                8500

Сметная стоимость                                                122351

88 15-04-005- -Окраска поливинилацетатными        12,168   1792,72     15,51     21814      7660       189     49,34       600

03 ТЕР 59   водоэмульсионными составами               --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная по штукатурке                     629,51      0,31                             4       0,2         2

стен

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    94,5%    105х0,9    595,18                7242

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    294,44                3583

Сметная стоимость                                                 32639

89 0807-2-1   -Установка и разборка                0,499    1437,2     17,41       717       495         9     80,73        40

ТЕР 59      внутренних трубчатых                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

инвентарных лесов при высоте                 992,98      -                              -        0,21       -

помещений до 6 м

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   109,8%    122х0,9   1090,29                 544

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%    80х0,85    675,23                 337

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       17                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                  1598

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     7    РУБ.                            424757     98689      7180                7391

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  1120                  85

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            424757       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            270496       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       99809       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             48392       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             86869       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             46224       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            557850       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7475

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       99809       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     7                   РУБ.                            557850       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7475

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       99809       -                   -

Раздел   8.  Разные работы

===============================================

ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

90 31-А26-1   -Погрузка мусора строительного       69,93      1,78      -          124       -         -        -          -

при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т                        -         -                              -        -          -

91 333-А10-1  -Перевозка навалочных грузов         69,93     10,11     10,11       707       -         707      -          -

автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(работающими вне карьеров),                    -         -                              -        -          -

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1

Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     8    РУБ.                               831       -         707                 -

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               831       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               831       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     8                   РУБ.                               831       -         -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                           1403836    189207     18542               14859

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  2587                 234

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                           1403836       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            588734       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      191794       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            508701       -         -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                            -56557       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                       18                                                 4921

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы -                     РУБ.                            174250       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            101427       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1679513       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 15093

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      191794       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1679513       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 15093

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      191794       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв.2008 г.

Оплата труда осн. рабочих             189207       х 6,836             1293419

Затраты на экспл. машин               18542        х 3,717               68921

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     2587         х 6,836               17685

Стоимость материальных ресурсов       1196087      х 4,436             5305842

Итого прямых затрат                                                    6668182

Накладные расходы в текущих ценах  174250          х 6,836   х 0,94    1119703

Сметная прибыль в текущих ценах    101427          х 6,836   х 1,0      693355

ИТОГО в ценах на 4 кв.2008 г.                                          8481240

Налог на добавленную стоимость     18 %                              1526623,2

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                        10007863

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             10007863,2   х                       -

Составил                       ЧУСОВЛЯНКИНА