Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        1                                                92011

Форма № 4

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ N2 ПО УЛ.САМАРКАНДСКОЙ,102 Г.ПЕРМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №

(локальный сметный расчет)

на                                    КАНАЛИЗАЦИЮ, объект -  ЛИЦЕЙ N2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           Ш.05-11-08;ВК1-7;ВК.СО

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        33,949 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         3,032 ТЫС.РУБ.

Составлена В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.                                                                                         РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В СМЕТЕ УЧТЕН К=1,25,К=1,15 МДС81-35.2004

П.4.7;К=0,9,К=0,85 МДС81-25.2001 ПРИЛ.3

Раздел   1.  ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

===============================================

1 17-01-003- -Установка унитазов с бачком           0,1   3780,72     53,97       378        38         5     28,34         3

01 ТЕР 59   непосредственно                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

присоединенным                               383,39      5,04                             1      0,82       -

10компл.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    447,46                  45

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    274,03                  27

Сметная стоимость                                                   450

2 300-1516   -Сидения к унитазу                       1     33,88      -           34       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

3 17-01-001- -Установка умывальников                0,8   1662,71     28,13      1330       272        23      24,9        20

14 ТЕР 59   одиночных с подводкой                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

холодной и горячей воды                       340,6      2,05                             2       0,4       -

10компл.

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    394,72                 316

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    241,73                 193

Сметная стоимость                                                  1839

4 300-0626   -Смесители для умывальника               8    117,51      -          940       -         -        -          -

См-УмДЦБА                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        2                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

комплект                 -         -                              -        -          -

5 17-01-005- -Установка моек на одно                0,4   2977,31      20,4      1191       109         8     19,92         8

01 ТЕР 59   отделение                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.               272,48      2,05                             1      0,31       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    316,26                 127

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    193,68                  77

Сметная стоимость                                                  1395

6 17-01-001- -Установка ванн моечных                0,3    511,67    108,46       154       102        33      24,9         7

02 ТЕР 59   двухсекционных ВМО 2-480                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.                340,6      8,28                             2      1,46       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    401,90                 121

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    246,13                  74

Сметная стоимость                                                   348

7 ИКС ПРАЙС  -Стоимость ванн моечных                  3   1623,85      -         4872       -         -        -          -

К=4,436     двухсекционных ВМО 2-480                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

8 2407-2101  -ВЫПУСК ДЛЯ ВАННЫ  ВСЛВН                 6      36,7      -          220       -         -        -          -

К=18,57                           ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,098                                                    -         -                              -        -          -

9 2407-1701  -СИФОН ДЛЯ ВАНН  СПР4ВН                  6     20,39      -          122       -         -        -          -

К=1,098                           ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=18,57                                                    -         -                              -        -          -

10 17-01-002- -Установка смесителей                  0,3    122,69      0,21        37        33       -        8,05         2

03 ТЕР 59                         10шт                --------- ---------                     --------- --------- ---------

110,12      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    126,86                  38

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     77,69                  23

Сметная стоимость                                                    98

11 300-0617-1 -Смесители СМ-МДБЦ с душевой             3    425,27      -         1276       -         -        -          -

сеткой                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

12 17-01-001- -Установка ванн моечных                0,1    511,67    108,46        51        34        11      24,9         2

02 ТЕР 59   трехсекционных ВМР 3-550                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.                340,6      8,28                             1      1,46       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    401,90                  40

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    246,13                  25

Сметная стоимость                                                   116

13 ИКС ПРАЙС  -Стоимость ванн моечных                  1   3124,47      -         3124       -         -        -          -

К=4,436     трехсекционных ВМР 3-550                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

14 2407-2101  -ВЫПУСК ДЛЯ ВАННЫ  ВСЛВН                 3      36,7      -          110       -         -        -          -

К=18,57                           ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=1,098                                                    -         -                              -        -          -

15 2407-1701  -СИФОН ДЛЯ ВАНН  СПР4ВН                  3     20,39      -           61       -         -        -          -

К=1,098                           ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=18,57                                                    -         -                              -        -          -

16 17-01-002- -Установка смесителей                  0,2    122,69      0,21        25        22       -        8,05         2

03 ТЕР 59                         10шт                --------- ---------                     --------- --------- ---------

110,12      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    126,86                  25

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        3                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     77,69                  16

Сметная стоимость                                                    66

17 300-0617-1 -Смесители СМ-МДБЦ с душевой             2    425,27      -          851       -         -        -          -

сеткой                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

18 17-01-001- -Установка биде                        0,1   4997,93     38,78       500        48         4     34,79         3

16 ТЕР 59                         10компл.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

475,89      2,05                           -        0,53       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    550,59                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    337,19                  34

Сметная стоимость                                                   589

19 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,41   5694,14     13,13      2335       427         5     73,88        30

01 ТЕР 59   канализации из                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб                       1040,91      0,36                           -        0,15       -

диаметром 50мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1199,54                 492

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    734,61                 301

Сметная стоимость                                                  3128

20 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,33   9734,33     28,47      3212       329         9     70,84        23

02 ТЕР 59   канализации из                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых труб                        998,13      1,08                           -        0,32       -

диаметром 100мм

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1151,09                 380

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    704,94                 233

Сметная стоимость                                                  3824

21 300-9490-1 -Ревизия из полиэтилена д110             1     22,55      -           23       -         -        -          -

5                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

22 300-9490-1 -Ревизия из полиэтилена д50              1      9,21      -            9       -         -        -          -

6                                 шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

23 16-07-004- -Врезки в действующие                    3    403,85      0,96      1212       375         3     10,28        31

02 ТЕР 59   внутренние сети трубопроводов             --------- ---------                     --------- --------- ---------

канализации диаметром 100мм                  124,91      -                              -        0,01       -

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    143,90                 432

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     88,13                 264

Сметная стоимость                                                  1908

24 23-04-008- -Присоединение канализационных           1     292,5      -          292       250       -       19,37        19

01 ТЕР 59   трубопроводов к существующей              --------- ---------                     --------- --------- ---------

сети в грунтах: сухих                        250,21      -                              -        -          -

врезка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     117%    130х0,9    292,74                 293

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   75,65%    89х0,85    189,28                 189

Сметная стоимость                                                   774

25 65-6-9     -Смена санитарных приборов:           0,06  24858,08     44,08      1491        78         3       100         6

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        4                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕР 59      смывных бачков                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100шт                    1292       5,2                           -        0,75       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -    92,7%    103х0,9   1202,50                  72

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%    60х0,85    661,57                  40

Сметная стоимость                                                  1603

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                             23849      2117       104                 158

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     7                   1

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               292       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                42       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         250       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               293       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               189       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               775       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    19

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         250       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             23557       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              9944       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        1874       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             11642       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              2142       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              1307       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             27006       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   140

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        1874       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                             27780       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   159

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        2125       -                   -

Раздел   2.  КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

===============================================

26 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,23   5694,14     13,13      1310       239         3     73,88        17

01 ТЕР 59   канализации из                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых д63мм                      1040,91      0,36                           -        0,15       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1199,54                 276

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    734,61                 169

Сметная стоимость                                                  1755

27 16-04-001- -Прокладка трубопроводов              0,18   9734,33     28,47      1752       180         5     70,84        13

02 ТЕР 59   канализации из                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

полипропиленовых д110мм                      998,13      1,08                           -        0,32       -

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9   1151,09                 207

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    704,94                 127

Сметная стоимость                                                  2086

28 17-01-001- -Установка трапов диаметром            0,2   2122,66     23,33       425        28         5     10,09         2

23 ТЕР 59   100мм                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        5                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10компл.               137,97      1,58                           -        0,33       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    160,75                  32

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     98,45                  20

Сметная стоимость                                                   477

29 17-01-001- -Установка трапов диаметром            0,3   1588,75     11,16       477        24         3      5,82         2

22 ТЕР 59   50мм                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.                 79,6      0,47                           -        0,15       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     92,25                  28

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     56,49                  17

Сметная стоимость                                                   522

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                              3963       471        16                  34

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     1                 -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                              3963       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              3476       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         471       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               543       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               332       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                              4838       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    34

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         471       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                              4838       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    34

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         471       -                   -

Раздел   3.  ДЕМОНТАЖ

===============================================

30 16-01-005- -Демонтаж трубопроводов из               1    181,94     11,87       182       170        12     31,08        31

01 ТЕР 59   чугунных канализационных труб             --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 50мм                               170,07       0,6                             1      0,92         1

К=0,4                             100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    196,62                 197

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    120,41                 120

Сметная стоимость                                                   499

31 16-01-005- -Демонтаж трубопроводов из            0,75    204,64     17,56       153       140        13     34,19        26

02 ТЕР 59   чугунных канализационных труб             --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 100мм                              187,08      0,91                             1      1,36         1

К=0,4                             100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    216,56                 162

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    132,62                  99

Сметная стоимость                                                   415

32 17-01-001- -Демонтаж умывальников                 1,4     51,01      3,62        71        66         5      8,66        12

14 ТЕР 59                         10компл.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

47,39      0,28                           -        0,35       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     54,92                  77

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     33,63                  47

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        6                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость                                                   195

33 17-01-001- -Демонтаж трапов диаметром             0,5      22,2         3        11        10         2      3,51         2

23 ТЕР 59   50мм                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.                 19,2      0,22                           -        0,29       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     22,37                  11

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     13,70                   7

Сметная стоимость                                                    29

34 17-01-001- -Демонтаж ванн                         0,4      87,5     17,04        35        28         7     12,88         5

01 ТЕР 59                         10компл.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

70,46       1,8                             1      1,55         1

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9     83,24                  33

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85     50,98                  20

Сметная стоимость                                                    89

35 17-01-008- -Демонтаж посудомоечной                0,1    203,98     16,96        20        19         2     34,94         3

01 ТЕР 59   машины                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

10компл.               187,02      2,28                           -        1,52       -

К=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н12) -   115,2%    128х0,9    218,08                  22

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   70,55%    83х0,85    133,55                  13

Сметная стоимость                                                    55

36 31-А26-1   -Погрузка мусора строительного        3,98      1,78      -            7       -         -        -          -

при автомобильных перевозках              --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т                        -         -                              -        -          -

37 333-А10-1  -Перевозка навалочных грузов          3,98     10,11     10,11        40       -          40      -          -

автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

(работающими вне карьеров),                    -         -                              -        -          -

расстояние перевозки 10 км,

класс груза 1

Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                               521       433        80                  79

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                     3                   3

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                                47       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                                47       -         -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                               473       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         436       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               502       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               308       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                              1283       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    83

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         436       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                              1330       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    83

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -         436       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)                        7                                                92011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             28333      3021       200                 271

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    11                   5

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                               340       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                42       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -         250       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                               293       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                               189       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                               822       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    19

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -         250       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                             27993       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             13420       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        2782       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             11642       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              3187       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              1947       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                             33127       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   256

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        2782       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             33949       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   276

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        3032       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 КВАРТАЛ 2008

г.

Оплата труда осн. рабочих             3021         х 6,836               20652

Затраты на экспл. машин               200          х 3,717                 743

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     11           х 6,836                  75

Стоимость материальных ресурсов       25112        х 4,436              111397

Итого прямых затрат                                                     132792

Накладные расходы в текущих ценах  3480            х 6,836   х 0,94      22362

Сметная прибыль в текущих ценах    2137            х 6,836   х 1,0       14609

ИТОГО в ценах на 4 КВАРТАЛ 2008 г.                                      169763

Налог на добавленную стоимость     18 %                               30557,34

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       200320,34

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             200320,34    х                       -

Составил                       ПЕРМЯКОВА